珠海市香洲保安服务有限公司

公开招标文件

项目名称：珠海市香洲保安服务有限公司电脑、复印机等多媒体维修维护服务采购项目

项目编号：XZBA-2021-03-GK

珠海市香洲保安服务有限公司

2021年8月

目  录

第一章 投标邀请函	2

第二章   用户需求书	5

第三章   投标人须知	9

第四章 评标标准	24

第五章   合同格式（供参考）	25

第六章   投标文件编制及附件格式	32

- 投标邀请函

珠海市香洲保安服务有限公司（以下简称“采购人”）就珠海市香洲保安服务有限公司电脑、复印机等多媒体维修维护服务采购项目（招标编号：XZBA-2021-03-GK）进行公开招标，欢迎合格的供应商前来参加密封投标。

一、招标项目概况

1.项目名称：珠海市香洲保安服务有限公司电脑、复印机等多媒体维修维护服务采购项目。

2.项目简介：珠海市香洲保安服务有限公司因业务需要，进行摩托车维修、年审服务采购，具体采购需求详见招标文件第二章用户需求书。

3.预算金额：人民币壹拾柒万伍仟元整（￥175,000.00）。

费率报价上限：按费率报价，报价上限为100%，投标费率报价超过上限的投标费率报价将被拒绝。

4.服务时间：自合同签订生效之日起至2023年8月31日止或本项目最高支付至预算含税价人民币壹拾柒万伍仟元整（￥175,000.00），预算支付完后，本项目合同终止。

二、供应商资格要求（供应商须同时满足以下条件）：

1.投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织(投标文件中须提供法人或其他组织的营业执照等证明文件的复印件加盖投标人公章)；

2. 投标人近三年以来（招标公告发出之日开始计算）在经营活动中没有重大违法记录，须在投标文件中提供声明函加盖投标人公章；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标活动。

4. 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。工商注册地在珠海市的供应商还须同时提供“信用中国（广东珠海）”网站（http：//credit.zhuhai.gov.cn/）的信用记录查询结果。（说明：①投标人的投标文件可不提供本项证明文件，由采购人于招标公告发布后、投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购人同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。③投标人为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。）

5. 本项目不接受联合投标，不允许分包。

注：1、本项目不接受联合体投标、但接受分支机构投标。2、中标人不得将项目内容以任何方式进行转包、分包，不允许提交备选方案。3、只有参加投标报名的供应商，才有投标资格。4、两家或以上供应商有如下情况之一的，不得同时参加投标，一经发现将均作无效投标：1）法定代表人为同一人的；2）存在股权关系、管理关系的。

三、领取/下载招标文件、《投标告知函》的时间、地点、方式

1.公告期限：5个工作日，自珠海保安集团有限公司官网公告之日起计算。

2.领取/下载招标文件、《投标告知函》时间：2021年8月31日-2021年9月6日。

3.领取/下载招标文件、《投标告知函》地点：珠海市银香路15号403室，或珠海保安集团有限公司官网。

4.领取/下载招标文件、《投标告知函》方式：供应商可自行前往以上地点领取或者下载。

注：1.投标人在领取/下载《投标告知函》后，应在投标报名截止日前，将《投标告知函》电子版及盖章扫描件发送至我司邮箱zhxzba@163.com，逾期视为无效报名。2.投标人领取/下载招标文件，需按时提交投标文件。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1. 投标截止时间/开标时间：2021年9月10日15:00（北京时间）

2. 投标文件递交地点/开标地点：珠海市香洲区胡湾路54号305。

五、招标信息、文件公示（下载地址：http://www.zhsecurity.net/）：

公示时间：北京时间2021年2021年8月31日起至2021年9月6日。

六、本项目相关公告在以下媒体发布：

珠海保安集团有限公司官网（http://www.zhsecurity.net/），相关公告在官网上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

七、采购人的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式。

名    称：珠海市香洲保安服务有限公司

联系地址：珠海市香洲区银香路15号403

联 系 人：汪小姐  联系电话：0756-2259113

珠海市香洲保安服务有限公司

2021年8月31日

- 第二章   用户需求书

说明：

1、投标人须对本项目的服务内容进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行响应的都将被视为无效投标。

2、投标报价（总价）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。

一、服务情况简介

珠海市香洲保安服务有限公司因电脑、复印机等多媒体设备需专业人员进行维修维护。

服务期限：自合同签订生效之日起至2023年8月31日止或本项目最高支付至预算含税价人民币壹拾柒万伍仟元整（￥175,000.00），预算支付完后，本项目合同终止。

二、需求清单及单价报价上限

| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械硬盘 | 500G | 个 | 1 | 300 |
| 2 | 机械硬盘 | 1000G | 个 | 1 | 380 |
| 3 | 机械硬盘 | 2000G | 个 | 1 | 480 |
| 4 | 台式机内存 | 4G | 个 | 1 | 235 |
| 5 | 台式机内存 | 8G | 个 | 1 | 395 |
| 6 | 台式机内存 | 16G | 个 | 1 | 585 |
| 7 | 电源 | 300w | 个 | 1 | 185 |
| 8 | 主板 | H61.H81.H110.H310 | 个 | 1 | 595 |
| 9 | 有线键盘鼠标 | U+U | 个 | 1 | 95 |
| 10 | 无线键盘鼠标 | U+U | 个 | 1 | 180 |
| 11 | DVD光驱 |  | 个 | 1 | 185 |
| 12 | DVD刻录机 |  | 个 | 1 | 285 |
| 13 | 移动光驱 |  | 个 | 1 | 285 |
| 14 | 交换机 | 8口 | 个 | 1 | 165 |
| 15 | POE交换机 | 9口 | 个 | 1 | 450 |
| 16 | 网线 | 超五类 | 米 | 1 | 3 |
| 17 | 上门维护 |  | 个 | 1 | 100 |
| 18 | USB打印线 |  | 个 | 1 | 35 |
| 19 | 电源线 |  | 个 | 1 | 18 |
| 20 | 复印机维修 |  | 个 | 1 | 600 |
| 21 | 网络维护 |  | 个 | 1 | 500 |
| 22 | 显示器 | 21.5寸 | 台 | 1 | 850 |
| 23 | 显示器 | 24寸 | 台 | 1 | 950 |
| 24 | 移动硬盘 | 1000G | 个 | 1 | 395 |
| 25 | 移动硬盘 | 2000G | 个 | 1 | 495 |
| 26 | USB3.0 | 16G | 个 | 1 | 55 |
| 27 | USB3.0 | 32G | 个 | 1 | 65 |
| 28 | USB3.0 | 64G | 个 | 1 | 95 |
| 29 | USB3.0 | 128G | 个 | 1 | 160 |
| 30 | 奔腾CPU |  | 个 | 1 | 650 |
| 31 | 酷睿CPU |  | 个 | 1 | 950 |
| 32 | 显卡 | 1G | 个 | 1 | 450 |
| 33 | 显卡 | 2G | 个 | 1 | 650 |
| 34 | 显卡 | 4G | 个 | 1 | 1950 |
| 35 | 电脑机箱 | USB3.0 | 个 | 1 | 195 |
| 36 | 监控摄像头 | 300万 | 个 | 1 | 495 |
| 37 | 会议摄像头 | 400万 | 个 | 1 | 650 |
| 38 | 触摸电视机 | 55寸双系统 | 台 | 1 | 8500 |
| 39 | 触摸电视机 | 75寸双系统 | 台 | 1 | 16500 |
| 40 | 网络高清录像机 | 8路 | 台 | 1 | 650 |
| 41 | 网络高清录像机 | 16路 | 台 | 1 | 950 |
| 42 | 网络高清录像机 | 32路 | 台 | 1 | 1800 |
| 43 | 打印机维修 | 更换黑白硒鼓 | 个 | 1 | 160 |
| 44 | 打印机维修 | 更换彩色硒鼓 | 个 | 1 | 240 |
| 45 | 打印机维修 | 更换定影组件 | 套 | 1 | 350 |
| 46 | 打印机维修 | 更换输稿器 | 套 | 1 | 350 |
| 47 | 打印机维修 | 更换成像鼓 | 套 | 1 | 350 |
| 48 | 打印机维修 | 更换传送带 | 套 | 1 | 650 |
| 49 | 音频功放机 |  | 台 | 1 | 3500 |
| 50 | 音频CD机 | 内置MP3 | 台 | 1 | 1500 |
| 51 | 壁挂喇叭 | 大功率 | 个 | 1 | 1300 |
| 52 | 吸顶喇叭 | 大功率 | 个 | 1 | 1300 |
| 53 | 壁挂喇叭 | 低功率 | 个 | 1 | 950 |
| 54 | 吸顶喇叭 | 低功率 | 个 | 1 | 950 |
| 55 | 无线发射器 | 450M | 个 | 1 | 350 |
| 56 | 无线发射器 | 1200M | 个 | 1 | 650 |
| 57 | 电话机 |  | 个 | 1 | 90 |

注：如有未涵盖的配件，按维修时的市场价结算。

三、业务范围：

1、办公电脑维护服务范围：

（1）电脑软件的安装与维护；

（2）电脑硬件的更新与维护；

（3）操作系统的安装、配置与维护；

（4）操作系统软件的补丁更新；

（5）数据库的安装、配置与维护；

（6）常用软件的安装和维护；

（7）病毒的查杀与预防；

（8）办公业务系统的环境安装与配置。

二、办公周边设备(打印机、复印机等)服务

（1）设备的安装连接与维护；

（2）设备故障维修，对设备故障进行修复工作，对损坏部件及老化部件进行更换；

（3）设备耗材安装服务，如墨盒、色带、硒鼓、炭粉等。

三、会议音响设备维护服务

（1）负责对各类须有技术员现场跟进的会议提供技术支持；

（2）每月对会议室设备进行一次设备巡检工作，检查麦克风、调音台、功放机、中控等，严格按照相关巡检表格填写会议室及各项设备的运行状况，并做出分析意见与建议；

（3）每季度进行一次会议室设备的散热系统检查，定时清洁设备过滤网及灰尘，确保设备正常运行；

（4）不定时对会议室系统的使用进行现场培训。

四、服务响应时间

接到招标人电话通知后15分钟响应，60分钟内到现场解决问题。

中标方技术支持人员在解决故障时，应最大限度保护好数据，做好故障恢复的文档，力争恢复到故障点前的业务状态。对于“系统瘫痪，业务系统不能运转”的故障级别，如果不能于12小时内解决故障，应在16小时内提出应急方案，确保业务系统的运行。故障解决后24小时内，须向我方提交故障处理报告。说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等情况。

- 第三章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 2.1 | 招标范围：包括但不限于招标文件第二章项目需求书中为完成本项目的全部相关服务。 |
| 3.2 | 现场考察踏勘： ■不组织 □组织 |
|  | 开标前答疑会： ■不召开 □召开 |
| 10.1 | 投标保证金：不需要。 |
| 11.1 | 投标有效期：90天（自提交投标文件的截止之日起算）。 |
| 12.1 | 投标文件的份数： 正本1份，副本4份，电子文件一份（采用U盘提供）； 电子文件：投标文件（正本）签字盖章版扫描件。 |
| 21.3.1 | 对于投标文件报价出现前后不一致的情形，招标文件的另行规定： ■无 □有 |
| 23.1 | 投标报价相同的，评标小组按照以下方式确定中标人： ■采用随机摇号按照大号在前确定中标候选人排列顺序。 □随机抽取 |
| 26.4 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则其投标无效。 |
| 27.1 | 是否需要提交履约保证金： ■不需要 □需要 |
|  | 合同价：此项目报价为综合单价包干，投标报价应包括所需的利润、应缴税费以及服务合同包含的所有风险、责任等各项应有费用的全包价。投标人漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在本项目的其它单价及合价中而不予支付。 投标报价：投标人所提供的货物均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。 |
|  | 付款方法与条件： 每季度末支付本季度维修费，乙方凭以下有效文件与甲方结算： （1）经双方签字确认后的维修单原件； （2）成交供应商开具的真实有效发票； |
|  | 业务范围： 一、办公电脑维护服务范围： （1）电脑软件的安装与维护； （2）电脑硬件的更新与维护； （3）操作系统的安装、配置与维护； （4）操作系统软件的补丁更新； （5）数据库的安装、配置与维护； （6）常用软件的安装和维护； （7）病毒的查杀与预防； （8）办公业务系统的环境安装与配置。 二、办公周边设备(打印机、复印机等)服务 （1）设备的安装连接与维护； （2）设备故障维修，对设备故障进行修复工作，对损坏部件及老化部件进行更换； （3）设备耗材安装服务，如墨盒、色带、硒鼓、炭粉等。 三、会议音响设备维护服务 （1）负责对各类须有技术员现场跟进的会议提供技术支持； （2）每月对会议室设备进行一次设备巡检工作，检查麦克风、调音台、功放机、中控等，严格按照相关巡检表格填写会议室及各项设备的运行状况，并做出分析意见与建议； （3）每季度进行一次会议室设备的散热系统检查，定时清洁设备过滤网及灰尘，确保设备正常运行； （4）不定时对会议室系统的使用进行现场培训。 |
| 其他事项：凡招标文件要求提交评审现场核对的证明文件原件，投标人可将原件直接附于投标文件正本中，或将原件（可不密封）单独在投标截止时间前与投标文件一并提交（逾期递交的将予拒收）。 |  |

## 投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、合格投标人

  - 采购人：详见《投标邀请》。招标文件中所称“招标人”、“用户方”、“甲方”、“买方”等，如无特指，亦是指采购人，以及享有采购人权利、承担采购人义务的相关单位及其代表。

  - 投标人：系指响应本次招标、参加本次投标竞争的法人、其他组织或者自然人。招标文件中所称 “投标方”、“供应商”、“乙方”、“卖方”、“中标人”等，如无特指，亦是指投标人。

  - 满足以下条件的投标人是“合格投标人”：

    - ①投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及“信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：

      - 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（广东珠海）网站（http://credit.zhuhai.gov.cn）；

      - 截止时点：投标截止时间；

      - 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与本次采购活动，其投标无效。

    - 单位负责人为同一人或者存在股权关系、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

    - 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - 投标人必须向采购人领取招标文件并投标报名，未经向采购人领取招标文件并投标报名的潜在投标人均无资格参加本次投标。

  - 采购人在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的民事责任：

    - 提供虚假的资料；

    - 在实质性方面失实。

- 招标范围

  - 本项目的招标范围见《投标人须知资料表》的规定。

- 投标费用与现场考察踏勘、开标前答疑会等

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人均无承担的义务和责任。

  - 投标人应按《投标人须知资料表》规定的时间和地点参加现场考察踏勘、开标前答疑会等。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 要求提供货物的内容及详细项目需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件内容如下：

- 投标邀请函

- 用户需求书

- 投标人须知

- 评标标准

- 合同格式（供参考）

- 投标文件编制及附件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

  - 招标文件项目需求书中如列有工艺、材料和设备的参照牌号、分类号或参考品牌型号，仅用于采购人对产品技术指标和品质要求的说明和参考，不是投标人必须选择的，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌型号，但投标人所报产品技术指标和品质要求应当满足或不低于参考品牌型号。

  - 招标文件项目需求书提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范性文件，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于投标时已颁布的国家和行业标准、或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。

- 潜在投标人要求对招标文件的澄清

  - 潜在投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。请潜在投标人在投标截止时间前5日按招标文件中载明的联系方式以书面形式送达采购人。

- 采购人对招标文件的澄清或修改

  - 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足5日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

  - 招标文件的澄清或修改对所有潜在投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在1个工作日内向采购人回函确认（须加盖潜在投标人公章），否则采购人将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。书面通知送达的通讯方式以获取了招标文件的潜在投标人提供的登记信息为准，因提供信息有误导致通知延迟送达或无法送达，采购人不承担责任。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人可以对本项目的其中一个包进行投标，也可同时对多个包（如有）进行投标。

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件及来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

- 投标文件构成

  - 投标人应按照法律法规及招标文件的要求编制投标文件，具体内容应包括但不少于本招标文件《投标文件编制及附件格式》的所有内容。

  - 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

  - 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中规定的所有内容。如因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

  - 投标人应在《投标分项报价表》（格式见附件）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人自行承担。具体包括但不限于：

    - 投标货物/服务及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

    - 货物运至最终目的地的运输费和保险费用；

    - 质量保证相关费用在内的最终价格；

    - 招标文件《项目需求书》中要求的其他招标内容产生的费用。

  - 投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，包括投标人在投标文件中主动提出增加部分与采购项目相同的产品或服务，或提出在中标金额的基础上给予采购人一定比例的折扣，或赠送与采购项目无关的货物和服务，否则其投标无效。

  - 投标总价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。投标人须按照评标小组要求，在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，否则其投标无效。

  - 为了方便评标小组对投标文件进行比较，投标人可在投标分项报价表上将投标价分成几部分，但并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标，其投标无效。

  - 每种产品/服务只能有一个投标报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求提供投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（3）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

  - 凡没有根据本须知10.1的规定随附投标保证金的投标，其投标无效。

  - 如发现由于投标人原因导致投标保证金无法入账，将被视为无效投标保证金，其投标无效。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内无息退还已收取的投标保证金；中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还中标人或者转为中标人的履约保证金，详见履约保证金有关条款的规定；未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还未中标人。

  - 若因投标人未按要求提供有关资料等自身原因导致投标保证金无法及时退还的，采购人不承担相应责任。

- 投标有效期

  - 投标应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期不满足要求的，其投标无效。

  - 采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 投标文件的签署、盖章及装订

  - 投标人应准备《投标人须知资料表》中规定数量的投标文件正本、副本及电子文档。每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”和“电子文档”的字样。若正本和副本不符，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章后才有效，且需告知采购人并经采购人认可。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。投标文件必须牢固装订成册（凡用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊(插入式或穿孔式)均不认为是牢固装订）、目录清楚、页码准确。

★12.5  投标人在投标过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其它印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其它印章作为直接参与投标时相关投标文件的签章、及业务合作伙伴参与投标时授权函的签章，其效力等同于公章(该特别说明函须同时加盖投标人公章和投标人投标专用章或其它印章)。

## 四   投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 所有投标文件应密封在不透明封装中，封装表面应正确标明项目编号、投标项目名称、开标日期和时间、投标人名称和地址，并在外层封闭处注明“于_______年___月___日___点___分之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章。

  - 每本投标文件封面均应注明“正本”或“副本”字样。

  - 未按采购文件要求密封的投标文件，采购人予以拒收。

- 投标截止期

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达采购人，送达地点应是招标文件中规定的地址。

  - 采购人有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 逾期送达的投标文件，采购人予以拒收。

- 投标文件的修改、撤回与撤销

  - 投标截止时间前，投标人可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

  - 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。开标后，投标文件不予退回。

  - 开标后至投标有效期到期时止投标人撤销投标文件的，采购人不退还投标保证金。

## 五   开标及评标

- 开标

  - 采购人在《投标邀请》中规定的日期、时间和地点组织开标。开标仪式由采购人主持。

  - 开标、评标实行现场监督。

  - 开标程序：

（1）检查所有投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员拆封投标文件。

（2）工作人员读投标文件正本中的《开标一览表》的有关内容以及采购人认为合适的其他内容。

（3）唱标结束后，工作人员将做开标记录，并由记录人、唱标人和有关人员在唱标记录上共同签字确认。

  - 在开标时没有启封和宣读的投标人的投标，在评标时将不予考虑。

- 投标人的资格审查

  - 开标结束后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

  - 投标人资格、资信证明文件有任何一项不符合招标文件要求的，其资格审查不合格。

  - 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 评标小组

  - 评标由依据采购人制度组建的评标小组负责，成员人数为五人或以上单数。

- 投标文件的符合性审查

  - 评标小组依据招标文件的规定，对资格审查合格的投标人，从投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标小组决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标小组可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件逾期送达的；

（2）投标总价超过项目预算金额或者最高限价的；

（3）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件投标有效期不足的；

（5）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（6）投标文件不满足招标文件中★号条款要求的；

（7）投标报价小于等于零的，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价且未能应评标小组要求证明其报价合理性的；

（8）投标人在一份投标文件中对同一货物或服务报有两个或两个以上报价的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）若投标人的投标报价中出现漏报项目，投标人需书面承诺在不改变投标总价的情况下按照招标文件的要求补充漏报项目，否则将作为无效投标处理；

（11）投标人、投标文件不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求和投标被否决的情形，其投标无效。

- 评标方法

  - 本次评标采用最低价评标法，投标报价最低且通过资格和符合性审查的投标人为中标人。若两个及以上投标人投标报价与中标价相等，采用随机摇号按照大号在前确定中标候选人排列顺序。

- 投标文件的澄清、说明或补正

  - 评标过程中，评标小组将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标小组将其作为无效投标处理。

  - 投标报价的调整

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（一）单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；（二）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（三）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（四）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（五）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。招标文件如有另行规定的（详见《投标人须知资料表》），从其规定。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 评标过程及保密原则

  - 评标小组以及与评审工作有关的人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

  - 在评标期间，投标人试图影响采购人和评标小组的任何活动，其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

- 中标人的确定

  - 评标小组确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，投标报价最低且通过资格和符合性审查的投标人为中标人。若两个及以上投标人投标报价与中标价相等，采用随机摇号按照大号在前确定中标候选人排列顺序。

  - 采购人在确定中标人前，有权根据投标人递交的资格、资信证明文件和采购人认为其它必要的、合适的资料，对投标人的投标文件进行真实性审查。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权利

  - 项目出现法律法规规定的违法行为、影响中标结果的，中标结果无效，采购人有权从合格的中标候选人中另行确定中标人，没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

  - 当出现上款情形时，为维护国家和社会公共利益，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或评标小组在评审结束后7个工作日内确认中标人。采购结果确认后，采购人在珠海安保集团有限公司官网（http://www.zhsecurity.net/）公示中标结果。公示期不少于3日。

  - 公示期满无异议，采购人应当向中标人发出中标通知书。

  - 中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。中标人无正当理由拒不与采购人签订采购合同的，中标结果无效，并应承担相应的法律责任。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人有权按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，或重新开展采购活动。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购合同不能转包，主体、关键性工作不能分包。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，详见《投标人须知资料表》。不允许分包的项目，中标人不得将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。

- 履约保证金

  - 中标人须按《投标人须知资料表》中规定的金额和形式，按规定的时间向采购人提交履约保证金。

- 腐败、欺诈行为和不公平竞争行为

  - 定义

    - “腐败行为”是指在采购过程或合同实施过程中提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响采购人的行为；

    - “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益的行为，包括投标人之间恶意串通投标（递交投标文件之前和之后），妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或其他投标人的合法权益；

    - “不公平竞争行为”是指投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约、且不能证明其自身报价合理性的竞争行为。

  - 如果认定投标人在本项目的竞争中有腐败、欺诈或不公平竞争行为，其投标无效。

- 质疑与投诉

  - 供应商认为招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑（须加盖投标人公章、并由其法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字）。

  - 供应商的质疑应当以《质疑函》的形式提交，并包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包组号、质疑事项（并附相关证明材料）、法律依据（具体条款）、有效联系人及联系方式（包括手机、传真号码），由法定代表人签字并加盖供应商公章。不符合上述要求的，采购人将不予受理。

  - 采购人在收到书面质疑后7个工作日内，按采购人招标领导小组的决定予以答复。

  - 供应商捏造事实或者提供虚假材料进行质疑的，采购人应当报告采购监管部门，由监管部门通报、将其列入不良行为记录名单，并依法追究法律责任。

- 评审指标

| 评审标准分类 | 评审标准 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书 | 投标人必须具有独立法人资格，提供合法有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件并加盖投标人公章 |
|  | 信用情况 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商 |
|  | 无重大违法违规记录的承诺 | 参与本次采购活动近三年来未出现重大违法违规记录的承诺（在投标文件正本中提供原件）。 |
| 符合性检查 | 法人证明及授权书 | 提供法定代表人证明书及授权委托书原件（若参加开标的代表为法定代表人，则只需提供法定代表人证明书） |
|  | 投标函 | 按招标文件第六部分格式要求提供 |
|  | 投标承诺书 | 按招标文件第六部分格式要求提供 |
|  | 投标有效期 | 投标有效期不少于90个日历天 |
|  | 服务期限 | 按招标文件要求执行 |
|  | 投标报价 | 符合招标文件要求 |
|  | 其他实质性符合情况 | 符合招标文件要求 |

- 第五章   合同格式（供参考）

注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购人和中标供应商协商确定。

项目服务  合同

甲方：                                      乙方：

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

甲乙双方经友好协商订立如下合同，甲乙双方均承诺遵守本合同规定的各项条款。

第一章  合同标的

1.乙方为甲方提供为期两年的办公设备维修维护服务；

第二章  合同价格及服务期限

1.根据招标文件及投标文件的规定，每月按综合单价结算：

| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械硬盘 | 500G | 个 | 1 |  |
| 2 | 机械硬盘 | 1000G | 个 | 1 |  |
| 3 | 机械硬盘 | 2000G | 个 | 1 |  |
| 4 | 台式机内存 | 4G | 个 | 1 |  |
| 5 | 台式机内存 | 8G | 个 | 1 |  |
| 6 | 台式机内存 | 16G | 个 | 1 |  |
| 7 | 电源 | 300w | 个 | 1 |  |
| 8 | 主板 | H61.H81.H110.H310 | 个 | 1 |  |
| 9 | 有线键盘鼠标 | U+U | 个 | 1 |  |
| 10 | 无线键盘鼠标 | U+U | 个 | 1 |  |
| 11 | DVD光驱 |  | 个 | 1 |  |
| 12 | DVD刻录机 |  | 个 | 1 |  |
| 13 | 移动光驱 |  | 个 | 1 |  |
| 14 | 交换机 | 8口 | 个 | 1 |  |
| 15 | POE交换机 | 9口 | 个 | 1 |  |
| 16 | 网线 | 超五类 | 米 | 1 |  |
| 17 | 上门维护 |  | 个 | 1 |  |
| 18 | USB打印线 |  | 个 | 1 |  |
| 19 | 电源线 |  | 个 | 1 |  |
| 20 | 复印机维修 |  | 个 | 1 |  |
| 21 | 网络维护 |  | 个 | 1 |  |
| 22 | 显示器 | 21.5寸 | 台 | 1 |  |
| 23 | 显示器 | 24寸 | 台 | 1 |  |
| 24 | 移动硬盘 | 1000G | 个 | 1 |  |
| 25 | 移动硬盘 | 2000G | 个 | 1 |  |
| 26 | USB3.0 | 16G | 个 | 1 |  |
| 27 | USB3.0 | 32G | 个 | 1 |  |
| 28 | USB3.0 | 64G | 个 | 1 |  |
| 29 | USB3.0 | 128G | 个 | 1 |  |
| 30 | 奔腾CPU |  | 个 | 1 |  |
| 31 | 酷睿CPU |  | 个 | 1 |  |
| 32 | 显卡 | 1G | 个 | 1 |  |
| 33 | 显卡 | 2G | 个 | 1 |  |
| 34 | 显卡 | 4G | 个 | 1 |  |
| 35 | 电脑机箱 | USB3.0 | 个 | 1 |  |
| 36 | 监控摄像头 | 300万 | 个 | 1 |  |
| 37 | 会议摄像头 | 400万 | 个 | 1 |  |
| 38 | 触摸电视机 | 55寸双系统 | 台 | 1 |  |
| 39 | 触摸电视机 | 75寸双系统 | 台 | 1 |  |
| 40 | 网络高清录像机 | 8路 | 台 | 1 |  |
| 41 | 网络高清录像机 | 16路 | 台 | 1 |  |
| 42 | 网络高清录像机 | 32路 | 台 | 1 |  |
| 43 | 打印机维修 | 更换黑白硒鼓 | 个 | 1 |  |
| 44 | 打印机维修 | 更换彩色硒鼓 | 个 | 1 |  |
| 45 | 打印机维修 | 更换定影组件 | 套 | 1 |  |
| 46 | 打印机维修 | 更换输稿器 | 套 | 1 |  |
| 47 | 打印机维修 | 更换成像鼓 | 套 | 1 |  |
| 48 | 打印机维修 | 更换传送带 | 套 | 1 |  |
| 49 | 音频功放机 |  | 台 | 1 |  |
| 50 | 音频CD机 | 内置MP3 | 台 | 1 |  |
| 51 | 壁挂喇叭 | 大功率 | 个 | 1 |  |
| 52 | 吸顶喇叭 | 大功率 | 个 | 1 |  |
| 53 | 壁挂喇叭 | 低功率 | 个 | 1 |  |
| 54 | 吸顶喇叭 | 低功率 | 个 | 1 |  |
| 55 | 无线发射器 | 450M | 个 | 1 |  |
| 56 | 无线发射器 | 1200M | 个 | 1 |  |
| 57 | 电话机 |  | 个 | 1 |  |

注：如有未涵盖的配件，按维修时的市场价结算。

2.服务期限：自合同签订生效之日起至2023年8月31日止或本项目最高支付至预算含税价人民币壹拾柒万伍仟元整（￥175,000.00），预算支付完后，本项目合同终止

3.甲乙双方商定的价格为含税价；包括了包装费用、保险费用、由乙方运输至甲方工地的费用。

第三章  支付条款

每季度末支付本季度维修费，乙方凭以下有效文件与甲方结算：

（1）经双方签字确认后的维修单原件；

（2）成交供应商开具的真实有效发票。

第四章  交货条件

1.本合同交货地点为甲方公司（珠海）区内。

第五章 业务范围

一、办公电脑维护服务范围：

（1）电脑软件的安装与维护；

（2）电脑硬件的更新与维护；

（3）操作系统的安装、配置与维护；

（4）操作系统软件的补丁更新；

（5）数据库的安装、配置与维护；

（6）常用软件的安装和维护；

（7）病毒的查杀与预防；

（8）办公业务系统的环境安装与配置。

二、办公周边设备(打印机、复印机等)服务

（1）设备的安装连接与维护；

（2）设备故障维修，对设备故障进行修复工作，对损坏部件及老化部件进行更换；

（3）设备耗材安装服务，如墨盒、色带、硒鼓、炭粉等。

三、会议音响设备维护服务

（1）负责对各类须有技术员现场跟进的会议提供技术支持；

（2）每月对会议室设备进行一次设备巡检工作，检查麦克风、调音台、功放机、中控等，严格按照相关巡检表格填写会议室及各项设备的运行状况，并做出分析意见与建议；

（3）每季度进行一次会议室设备的散热系统检查，定时清洁设备过滤网及灰尘，确保设备正常运行；

（4）不定时对会议室系统的使用进行现场培训。

第六章 服务响应时间

接到招标人电话通知后15分钟响应，60分钟内到现场解决问题。

中标方技术支持人员在解决故障时，应最大限度保护好数据，做好故障恢复的文档，力争恢复到故障点前的业务状态。对于“系统瘫痪，业务系统不能运转”的故障级别，如果不能于12小时内解决故障，应在16小时内提出应急方案，确保业务系统的运行。故障解决后24小时内，须向我方提交故障处理报告。说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等情况。

第七章  检验标准及品质保证

1.乙方需确保供应的货物都是正货，绝对不允许使用假冒产品，以次冲好。所有产品均保证通过防伪鉴定。

第八章  违约责任

1.因乙方原因造成延迟交货，延迟3天以上甲方可以取消合同，并退回全部货款，乙方自己承担自己所有的消耗费用。

第九章  不可抗力条款

1.本合同定义的不可抗力为不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，如战争、地震、严重的水灾、火灾以及双方同意的其它不可抗拒的超自然因素。

2.甲、乙双方因不可抗力因素不能履行本合同的内容时，将免除双方履约或因此延期履约的责任。但当事人迟延履行义务后发生不可抗力的，不能免除责任。

3.当人力不可抗拒事件发生时，乙方应立即以书面方式通知甲方，并须在14天内提交由当地政府出具的证明书。

4.人力不可抗拒事件发生后，双方应根据实际情况另行商订合约。

第十章  争议解决

如果双方因履行本合同发生争议，应本着友好的态度协商解决。双方无法协商解决时，任何一方有权向珠海市香洲区人民法院起诉。

第十一章  合同组成部分

1.本合同未尽事宜，相关法律有明确规定的，按相关法律法规执行。

2.本合同履行过程中，若遇双方没有约定或约定不明确的事项或实际已变更的合同条款，双方应友好协商解决，并签订补充协议或变更合同条款。双方对合同变更的内容约定不明确的，视为未变更。

3.本合同履行过程中双方及双方代表签订的有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4.本合同、及附件均为不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。

第十章  其它

1.本合同一式两份，双方各持一份。

2.本合同双方代表签字盖章后生效并执行。

3.本合同签订日起，乙方于3天内向甲方供货，并免费提供1个月上门维护服务。

甲方：                                    乙方：

代表人：                                  代表人:

盖章：                                    盖章：

年  月  日                            年  月  日

- 注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购人和中标单位协商确定，但不得对招、投标文件的实质性条款作出变更。

- 第六章   投标文件编制及附件格式

- 【一】投标文件的编制及组成

1.封面

2.目录

3.投标函

4.资格文件

4.1法定代表人资格证明书及授权委托书

4.2关于资格的声明函

4.3关于无重大违法记录的声明函

4.4廉洁承诺书

4.5年检合格的营业执照复印件或其他资质证明

5.价格文件

5.1开标一览表

6.投标承诺书

- 【二】附件格式

1.封面

正本/副本

珠海市香洲保安服务有限公司电脑、复印机等多媒体维修维护服务采购项目

投标文件

投标人 ：                   (盖投标单位公章)

日  期 ：       年     月      日

2.目录

## 3.投标函

致： 珠海市香洲保安服务有限公司

依据珠海市香洲保安服务有限公司电脑、复印机等多媒体维修维护服务采购项目（编号：          ）的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本 1 份，副本 4 份，电子版1份。包括：

1、投标函

2、资格文件

3、商务技术文件

4、价格文件

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为投标截止之日起 90 天。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：      年   月   日

## 4.资格文件

珠海市香洲保安服务有限公司电脑、复印机等多媒体维修维护服务采购项目

投标文件

（R资格文件  £商务文件 £技术文件  £价格文件）

投标人 ：                   (盖投标单位公章)

日  期 ：       年     月      日

### 4.1 法定代表人资格证明书

### 及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致： 珠海市香洲保安服务有限公司

同志，现任我单位          职务，为单位法定代表人，特此证明。

## 本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中注明的投标有效期相同。

签发日期：           单位（盖公章）：

代表人性别：       年龄：      身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

说明：投标人应提供单位法定代表人身份证复印件，否则作无效投标处理。

单位法定代表人（或负责人）身份证复印件 （正反面）

（2）法定代表人授权委托书

致：珠海市香洲保安服务有限公司

本授权书声明：我       （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权                 （单位名称）的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加               （项目名称、招标编号、）的投标活动。代理人对该项目所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

投标人名称：                           （加盖公章）

签发日期：

说明：1.有效期限：与本单位投标文件中标注的投标有效期相同。

2.投标代表为法定代表人，则本表不需提供。

3.投标代表为法定代表人授权委托人的，须提供被授权人身份证复印件，否则作无效投标处理。

被授权人身份证正反面复印件

### 4.2关于资格的声明函

致：珠海市香洲保安服务有限公司

关于贵方      （采购项目名称、编号）    的投标邀请，本单位愿意参加投标，按招标文件要求和投标文件承诺完成项目任务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 本单位具备相应资格条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；（投标文件中提供法人营业执照复印件）

1.2参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标文件中提供声明函，格式见附件，原件）

1.3法律、行政法规规定的其他条件。

2. 本单位符合招标文件第一部分《投标邀请函》“投标人资格要求”所列下述特殊条款：无。

3.本单位与本项目其他投标单位不存在以下情形：

3.1 单位负责人为同一人的；

3.2 存在股权关系或管理关系的。

4. 本单位参与本项目采购活动时，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况。

5.本单位已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

法定代表人或被授权代表（签名）：

投标人名称：                           （加盖公章）

日期：          年      月     日

### 4.3关于无重大违法记录的声明函

致：珠海市香洲保安服务有限公司

我单位郑重声明：

我单位具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；我单位符合招标文件规定的条件；

自本项目招标公告发布之日起向前追溯三年，我公司没有以下重大违法记录：

1. 县级以上（含）行政机关对我公司或我公司的法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在人民币十万元以下的行政处罚决定除外。

2. 各级司法机关对我公司或我公司的法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。

3.因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

若上述声明内容与事实不符，我单位愿承担由此造成的一切后果；如果我单位以虚假声明取得中标资格，采购单位有权单方面中止合同并撤消我单位的中标资格，由此产生的一切后果及经济、法律责任均由我单位承担。

特此声明。

注：  如不提供本声明函或不按本格式提供声明函，将作无效投标处理。

投标人对其所声明内容的真实性负责。在评审过程中乃至确定中标结果后，如发现投标人所声明内容不真实，则其投标将作无效投标处理。

法定代表人或被授权代表（签名）：

投标人名称：                           （加盖公章）

日期：          年      月     日

4.4廉洁承诺书

致：珠海市香洲保安服务有限公司：

为防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关采购的法律法规和廉政建设责任制规定,我方特承诺如下：

(一)我方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)。

(二)我方不得以任何理由为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

(三)我方不得为甲方及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)我方不得以任何理由为甲方及其工作人员提供有可能影响其公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。不得为甲方、相关单位、及其工作人员购置或提供合同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(五)我方及其工作人员有违反本承诺书规定的,三年内不允许进入参与甲方采购项目,给甲方单位造成经济损失的,应依法予以赔偿。

法定代表人或被授权代表（签名）：

投标人名称：                           （加盖公章）

日期：          年      月     日

4.5年检合格的营业执照复印件或其他资质证明

（另附）

#### 4.6投 标 承 诺 书

致：珠海市香洲保安服务有限公司

本投标人已详细阅读了（采购项目名称、编号）招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.遵守中华人民共和国、广东省、珠海市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。

2.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

3. 接受招标文件全部内容。

4. 保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格。

5. 保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

6. 保证按招标文件及合同要求按质按量的完成约定任务；

7. 保证中标之后密切配合招标人开展工作。

投  标  人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年  月  日

5.价格文件

珠海市香洲保安服务有限公司电脑、复印机等多媒体维修维护服务采购项目

投标文件

（£资格文件  £商务文件 £技术文件  R价格文件）

投标人 ：                   (盖投标单位公章)

日  期 ：       年     月      日

5.1开 标 一 览 表

招标编号：XZBA-2021-03-GK

项目名称：_珠海市香洲保安服务有限公司电脑、复印机等多媒体维修维护服务采购项目

| 序号 | 投标费率报价（%） |  | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写 | 小写 |  |  |
| 1 | 百分之 | % | 自合同签订生效之日起至2023年8月31日止或本项目最高支付至预算含税价人民币壹拾柒万伍仟元整（￥175,000.00），预算支付完后，本项目合同终止。 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格的形式。

2.如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”一栏中说明。

3.以上报价须包括投标人为完成本项目、达到招标文件项目需求书的所有费用及按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税费。

4.此表中，投标总价应和附件投标分项报价表中的总价相一致。

法定代表人或被授权代表（签名）：

投标人名称：                           （加盖公章）

日期：          年      月     日