珠海安保集团有限公司

工会联合会

公开招标文件

项目名称：珠海安保集团有限公司工会联合会2022年职工端午节慰问品采购项目

招标编号：ABJTGHLHH-2022-04-GK

珠海安保集团有限公司工会联合会

2022年5月

目录

第一章   投标邀请函	- 3 -

第二章   用户需求书	- 5 -

第三章   投标人须知	- 15 -

第四章   评标标准	- 29 -

第五章   合同格式（供参考）	- 34 -

第六章   投标文件编制及附件格式	- 40 -

- 投标邀请函

珠海安保集团有限公司工会联合会（以下简称“采购人”）就珠海安保集团有限公司工会联合会2022年职工端午节慰问品采购项目（招标编号：ABJTGHLHH-2022-04-GK）进行公开招标，欢迎合格的供应商前来参加密封投标。

一、招标项目概况

1、项目名称：珠海安保集团有限公司工会联合会2022年职工端午节慰问品采购项目。

2、项目简介：为体现集团工会联合会对会员职工的人文关怀，让每位职工感受到集体的温暖，对职工长期以来的辛勤工作给予肯定和感谢，在2022年端午佳节来临之际，工会联合会拟统筹两级工会购买应节食品粽子对全体职工进行慰问。具体采购需求详见招标文件第二章用户需求书。

3、预算金额：人民币肆拾捌万贰仟陆佰元整（¥482,600.00），以实际结算为准。此费用已包含但不限于产品、税费、运输配送费及其他与采购相关的费用。超过预算金额的投标报价将被拒绝。

4、供货时间：合同签订后8天内。

5、供货地点：采购人指定地点。

二、供应商资格要求（供应商须同时满足以下条件）：

1、投标人必须是中华人民共和国境内设立的具有独立承担民事责任能力的法人；

2、投标人须具有有效的《食品生产许可证》或《食品经营许可证》或《食品药品经营许可证》；

3、具有履行合同所必须的专业技术能力；

4、投标人近三年以来在经营活动中没有重大违法记录；

5、本项目不接受联合投标，不允许分包转包；

6、单位负责人为同一人或者存在股权关系、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标活动。

注：1、本项目不接受联合体投标、但接受分支机构投标。2、中标人不得将项目内容以任何方式进行转包、分包，不允许提交备选方案。3、只有参加投标报名的供应商，才有投标资格。4、两家或以上供应商有如下情况之一的，不得同时参加投标，一经发现将均作无效投标：1）法定代表人为同一人的；2）存在股权关系、管理关系的。

三、领取/下载招标文件、《投标告知函》的时间、地点、方式

1、公告期限：5个工作日，自珠海安保集团有限公司官网公告之日起计算。

2、领取/下载招标文件、《投标告知函》时间：2022年 05 月 07 日-2022年05 月12 日。

3、领取/下载招标文件、《投标告知函》地点：珠海市香洲区胡湾路54号主楼411，或珠海安保集团有限公司官网。

4、领取/下载招标文件、《投标告知函》方式：供应商可自行前往以上地点领取或者下载。

注：1、投标人在领取/下载《投标告知函》后，应在投标报名截止日前，将《投标告知函》电子版及盖章扫描件发送至我司邮箱：abjtcg@zhsecurity.net，逾期视为无效报名。2、投标人领取/下载招标文件，需按时提交投标文件。

四、递交投标文件截止时间、开标时间及地点

1. 递交投标文件截止时间/开标时间：2022年  05 月 19 日15:00（北京时间）

2. 投标文件递交地点/开标地点：珠海市香洲区胡湾路54号主楼411办公室。

五、招标信息、文件公示（下载地址：http://www.zhsecurity.net/）：

公示时间：北京时间2022年 05 月 07 日起至2022年 05 月 12 日。

六、本项目相关公告在以下媒体发布：

珠海安保集团有限公司官网（http://www.zhsecurity.net/），相关公告在官网上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

七、采购人的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式。

名称：珠海安保集团有限公司工会联合会

联系地址：珠海市香洲区胡湾路54号主楼306

联系人：陈先生			联系电话：0756-8933195

- 第二章   用户需求书

说明：

1、投标人须对本项目的采购内容进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行响应的都将被视为无效投标。

2、投标报价（总价）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。

## 一、需求概况

| 序号 | 内容 | 规格（每盒6个） | 单位 | 数量 | 预算单价 （元/盒） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粽子礼盒 | 绿豆肉粽200g*2个 | 盒 | 9652 | 50.00 | 482,600.00 |  |
|  |  | 蛋黄肉粽200g*2个 |  |  |  |  |  |
|  |  | 麻辣牛肉粽200g*2个 |  |  |  |  |  |

二、预算金额：人民币肆拾捌万贰仟陆佰元整（¥482,600.00），以实际结算为准。此费用已包含但不限于产品、税费、运输配送费及其他与采购相关的费用。超过预算金额的投标报价将被拒绝。

三、供货时间：合同签订后8天内。

四、供货地点：采购人指定地点。（分布在珠海香洲区、斗门区、金湾区三大行政区域及横琴深度合作区），中间所涉及运输、搬运等费用皆由中标人承担。

五、配送要求：

1、中标人须按期、按量供应，送货时中标人负责免费将货物搬运到采购人及采购人下属或附属单位指定地点，并摆放整齐。中标人严格按照合同要求的货物供应，保证质量，不得以假充真，符合国家食品卫生有关规定。否则，由此产生的经济损失由中标人负责承担，并负相应的法律责任。

2、投标人在送货时保证所配送货物是包装无破损、商标完整清楚的合格产品，否则采购人及采购人下属或附属单位有权拒收。

六、产品质量要求：

1、中标人提供的三种规格产品，必须是有正规厂家资质和产品标准号的，并具备真空独立包装。

2、中标人所提供的产品质量要求与卫生标准均符合相应的国家标准、行业标准。因所供应产品的质量问题引起采购人人员食物中毒等食源性疾病的发生或其他安全事故由中标人负全部法律责任，并由中标人承担由此而引起采购人的全部经济损失。

3、采购人有权对中标人提供的产品进行随机抽样，如发现明质量、安全问题，送具有资质的专业检验机构检验，检验费由中标人支付。

4、对不符合质量标准的产品，中标人应负责免费提供包退、包换、包送整体服务。

5、本合同不得分包、转包，否则采购人有权终止合同，中标人需向采购人支付合同总金额20%的违约金，并赔偿由此给采购人造成的一切损失。

- 第三章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 2.1 | 招标范围：包括但不限于招标文件第二章项目需求书中为完成本项目的全部相关服务。 |
| 3.2 | 现场考察踏勘： ■不组织 □组织 |
|  | 开标前答疑会： ■不召开 □召开 |
| 10.1 | 投标保证金：不需要。 |
| 11.1 | 投标有效期：90天（自提交投标文件的截止之日起算）。 |
| 12.1 | 投标文件的份数： 正本1份，副本4份，电子文件一份（采用U盘/光盘提供）； 电子文件：投标文件（正本）签字盖章版扫描件。 |
| 21.3.1 | 对于投标文件报价出现前后不一致的情形，招标文件的另行规定： ■无 □有 |
| 23.1 | 评审得分相同的，评标小组按照以下方式确定中标人： ■以投标报价较低者为中标人；得分且投标报价均相同的，按技术评分由高到低顺序排列；得分、投标报价且技术评分均相同的，随机抽取。 □随机抽取 |
| 26.4 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 £允许。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则其投标无效。 |
| 27.1 | 是否需要提交履约保证金： ■不需要 £需要，具体要求如下： （1）履约保证金金额： 万元 （2）履约保证金形式：银行转账。 （3）履约保证金提交时限：中标通知书发出后 个工作日内，中标人汇入采购人指定账号。 履约保证金提交账户如下： 开户行： 开户名： 账 号： （4）履约保证金退还时间：合同履行完毕后，履约保证金在未发生任何按合同约定需扣除履约保证金的情况下，由中标人提出纸质申请，采购人审核无误后，在30个日历天内将履约保证金原额无息退还中标人。 （5）如果中标人不能按照本项要求提交履约担保的，视为放弃中标资格，其保证金不予退还，给采购人造成的损失超过保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 （6）如果中标人在中标通知书发出后因自身原因未在规定时间内按规定提交履约保证金并签订合同，采购人将有权撤销中标通知书，并将其纳入采购黑名单。在此情况下，采购人将重新组织招标或按上级监管部门批准的方式进行。 |
| 其他事项：凡招标文件要求提交评审现场核对的证明文件原件，投标人可将原件直接附于投标文件正本中，或将原件（可不密封）单独在投标截止时间前与投标文件一并提交（逾期递交的将予拒收）。 |  |

## 投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、合格投标人

  - 采购人：详见《投标邀请》。招标文件中所称“招标人”、“用户方”、“甲方”、“买方”等，如无特指，亦是指采购人，以及享有采购人权利、承担采购人义务的相关单位及其代表。

  - 投标人：系指响应本次招标、参加本次投标竞争的法人、其他组织或者自然人。招标文件中所称 “投标方”、“供应商”、“乙方”、“卖方”、“中标人”等，如无特指，亦是指投标人。

  - 满足以下条件的投标人是“合格投标人”：

    - ①投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及“信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：

      - 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（广东珠海）网站（http://credit.zhuhai.gov.cn）；

      - 截止时点：投标截止时间；

      - 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与本次采购活动，其投标无效。

    - 单位负责人为同一人或者存在股权关系、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

    - 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - 投标人必须向采购人领取招标文件并投标报名，未经向采购人领取招标文件并投标报名的潜在投标人均无资格参加本次投标。

  - 采购人在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的民事责任：

    - 提供虚假的资料；

    - 在实质性方面失实。

- 招标范围

  - 本项目的招标范围见《投标人须知资料表》的规定。

- 投标费用与现场考察踏勘、开标前答疑会等

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人均无承担的义务和责任。

  - 投标人应按《投标人须知资料表》规定的时间和地点参加现场考察踏勘、开标前答疑会等。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 要求提供货物的内容及详细项目需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件内容如下：

- 投标邀请函

- 用户需求书

- 投标人须知

- 评标标准

- 合同格式（供参考）

- 投标文件编制及附件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

  - 招标文件项目需求书中如列有工艺、材料和设备的参照牌号、分类号或参考品牌型号，仅用于采购人对产品技术指标和品质要求的说明和参考，不是投标人必须选择的，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌型号，但投标人所报产品技术指标和品质要求应当满足或不低于参考品牌型号。

  - 招标文件项目需求书提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范性文件，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于投标时已颁布的国家和行业标准、或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。

- 潜在投标人要求对招标文件的澄清

  - 潜在投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。请潜在投标人在投标截止时间前5日按招标文件中载明的联系方式以书面形式送达采购人。

- 采购人对招标文件的澄清或修改

  - 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足5日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

  - 招标文件的澄清或修改对所有潜在投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在1个工作日内向采购人回函确认（须加盖潜在投标人公章），否则采购人将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。书面通知送达的通讯方式以获取了招标文件的潜在投标人提供的登记信息为准，因提供信息有误导致通知延迟送达或无法送达，采购人不承担责任。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人可以对本项目的其中一个包进行投标，也可同时对多个包（如有）进行投标。

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件及来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

- 投标文件构成

  - 投标人应按照法律法规及招标文件的要求编制投标文件，具体内容应包括但不少于本招标文件《投标文件编制及附件格式》的所有内容。

  - 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

  - 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中规定的所有内容。如因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

  - 投标人应在《投标分项报价表》（格式见附件）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人自行承担。具体包括但不限于：

    - 投标货物/服务及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

    - 货物运至最终目的地的运输费和保险费用；

    - 质量保证相关费用在内的最终价格；

    - 招标文件《项目需求书》中要求的其他招标内容产生的费用。

  - 投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，包括投标人在投标文件中主动提出增加部分与采购项目相同的产品或服务，或提出在中标金额的基础上给予采购人一定比例的折扣，或赠送与采购项目无关的货物和服务，否则其投标无效。

  - 投标总价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。投标人须按照评标小组要求，在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，否则其投标无效。

  - 为了方便评标小组对投标文件进行比较，投标人可在投标分项报价表上将投标价分成几部分，但并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标，其投标无效。

  - 每种产品/服务只能有一个投标报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求提供投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（3）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

  - 凡没有根据本须知10.1的规定随附投标保证金的投标，其投标无效。

  - 如发现由于投标人原因导致投标保证金无法入账，将被视为无效投标保证金，其投标无效。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内无息退还已收取的投标保证金；中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还中标人或者转为中标人的履约保证金，详见履约保证金有关条款的规定；未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还未中标人。

  - 若因投标人未按要求提供有关资料等自身原因导致投标保证金无法及时退还的，采购人不承担相应责任。

- 投标有效期

  - 投标应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期不满足要求的，其投标无效。

  - 采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 投标文件的签署、盖章及装订

  - 投标人应准备《投标人须知资料表》中规定数量的投标文件正本、副本及电子文档。每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”和“电子文档”的字样。若正本和副本不符，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章后才有效，且需告知采购人并经采购人认可。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。投标文件必须牢固装订成册（凡用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊(插入式或穿孔式)均不认为是牢固装订）、目录清楚、页码准确。

★13.5  投标人在投标过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其它印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其它印章作为直接参与投标时相关投标文件的签章、及业务合作伙伴参与投标时授权函的签章，其效力等同于公章(该特别说明函须同时加盖投标人公章和投标人投标专用章或其它印章)。

## 四   投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 所有投标文件应密封在不透明封装中，封装表面应正确标明项目编号、投标项目名称、开标日期和时间、投标人名称和地址，并在外层封闭处注明“于_______年___月___日___点___分之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章。

  - 每本投标文件封面均应注明“正本”或“副本”字样。

  - 未按采购文件要求密封的投标文件，采购人予以拒收。

- 投标截止期

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达采购人，送达地点应是招标文件中规定的地址。

  - 采购人有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 逾期送达的投标文件，采购人予以拒收。

- 投标文件的修改、撤回与撤销

  - 投标截止时间前，投标人可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

  - 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。开标后，投标文件不予退回。

  - 开标后至投标有效期到期时止投标人撤销投标文件的，采购人不退还投标保证金。

## 五   开标及评标

- 开标

  - 采购人在《投标邀请》中规定的日期、时间和地点组织开标。开标仪式由采购人主持。

  - 开标、评标实行现场监督。

  - 开标程序：

（1）检查所有投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员拆封投标文件。

（2）工作人员读投标文件正本中的《开标一览表》的有关内容以及采购人认为合适的其他内容。

（3）唱标结束后，工作人员将做开标记录，并由记录人、唱标人和有关人员在唱标记录上共同签字确认。

  - 在开标时没有启封和宣读的投标人的投标，在评标时将不予考虑。

- 投标人的资格审查

  - 开标结束后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

  - 投标人资格、资信证明文件有任何一项不符合招标文件要求的，其资格审查不合格。

  - 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 评标小组

  - 评标由依据采购人制度组建的评标小组负责，成员人数为五人或以上单数。

- 投标文件的符合性审查

  - 评标小组依据招标文件的规定，对资格审查合格的投标人，从投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标小组决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标小组可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件逾期送达的；

（2）投标总价超过项目预算金额或者最高限价的；

（3）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件投标有效期不足的；

（5）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（6）投标文件不满足招标文件中★号条款要求的；

（7）投标报价小于等于零的，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价且未能应评标小组要求证明其报价合理性的；

（8）投标人在一份投标文件中对同一货物或服务报有两个或两个以上报价的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）若投标人的投标报价中出现漏报项目，投标人需书面承诺在不改变投标总价的情况下按照招标文件的要求补充漏报项目，否则将作为无效投标处理；

（11）投标人、投标文件不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求和投标被否决的情形，其投标无效。

- 评标方法

  - 本项目采用综合评分法进行评标。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

- 投标文件的澄清、说明或补正

  - 评标过程中，评标小组将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标小组将其作为无效投标处理。

  - 投标报价的调整

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（一）单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；（二）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（三）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（四）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（五）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。招标文件如有另行规定的（详见《投标人须知资料表》），从其规定。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 评标过程及保密原则

  - 评标小组以及与评审工作有关的人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

  - 在评标期间，投标人试图影响采购人和评标小组的任何活动，其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

- 中标人的确定

  - 评标小组确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人获得中标人资格。评审得分相同的，评标小组按照招标文件规定的方式（详见《投标人须知资料表》）确定中标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定。

  - 采购人在确定中标人前，有权根据投标人递交的资格、资信证明文件和采购人认为其它必要的、合适的资料，对投标人的投标文件进行真实性审查。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权利

  - 项目出现法律法规规定的违法行为、影响中标结果的，中标结果无效，采购人有权从合格的中标候选人中另行确定中标人，没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

  - 当出现上款情形时，为维护国家和社会公共利益，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或评标小组在评审结束后7个工作日内确认中标人。采购结果确认后，采购人在珠海安保集团有限公司官网公示中标结果。公示期不少于3日。

  - 公示期满无异议，采购人应当向中标人发出中标通知书。

  - 中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。中标人无正当理由拒不与采购人签订采购合同的，中标结果无效，并应承担相应的法律责任。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人有权按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，或重新开展采购活动。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购合同不能转包，主体、关键性工作不能分包。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，详见《投标人须知资料表》。不允许分包的项目，中标人不得将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。

- 履约保证金

  - 中标人须按《投标人须知资料表》中规定的金额和形式，按规定的时间向采购人提交履约保证金。

- 腐败、欺诈行为和不公平竞争行为

  - 定义

    - “腐败行为”是指在采购过程或合同实施过程中提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响采购人的行为；

    - “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益的行为，包括投标人之间恶意串通投标（递交投标文件之前和之后），妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或其他投标人的合法权益；

    - “不公平竞争行为”是指投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约、且不能证明其自身报价合理性的竞争行为。

  - 如果认定投标人在本项目的竞争中有腐败、欺诈或不公平竞争行为，其投标无效。

- 质疑与投诉

  - 供应商认为招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑（须加盖投标人公章、并由其法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字）。

  - 供应商的质疑应当以《质疑函》的形式提交，并包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包组号、质疑事项（并附相关证明材料）、法律依据（具体条款）、有效联系人及联系方式（包括手机、传真号码），由法定代表人签字并加盖供应商公章。不符合上述要求的，采购人将不予受理。

  - 采购人在收到书面质疑后7个工作日内，按采购人招标领导小组的决定予以答复。

  - 供应商捏造事实或者提供虚假材料进行质疑的，采购人应当报告采购监管部门，由监管部门通报、将其列入不良行为记录名单，并依法追究法律责任。

- 评标标准

评分细则：

本次评标采用综合评分法，评标以招标文件规定的条件为依据，评分比重如下：

| 评标方法 | 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分法（总分：100分） | 25% | 45% | 30% |
|  | 25 | 45 | 30 |

备注：1、仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分保留至小数点后两位；

- 2、评分标准要求提交的与评价指标体系相关的各类有效证明资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分，但并不构成无效投标。

1、商务部分评分标准：（总分：25分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 16分 | 投标人2019年1月1日以来（以签订合同时间或发票为准）承接过节日慰问食品业绩且单个项目业绩金额 ≥ 10万：每提供一个业绩得4分，满分为16分。 注：投标文件须提供合同或发票等相关证明文件复印件加盖投标人公章（时间以合同签订时间或发票开具时间为准）。 |
| 2 | 企业实力 | 5分 | 投标人有固定仓储场所的，得5分。 注：投标文件中须提供固定仓储场所相关产权证明（或租赁合同）复印件及其现场彩色照片（含场所内外）加盖投标人公章。 |
|  |  | 4分 | 投标人或所提供产品的生产商拥有产品自主品牌及注册商标的，得4分。 注：1、投标文件中须提供品牌及商标注册信息证明文件复印件并加盖投标人公章。 2、投标人所提供产品非投标人自行生产的，还须提供产品生产商授权书。 |

2、技术部分评分标准：（总分：45分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 “（ ）”表示不包含边界“[ ]”表示包含边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量保障方案 | 15分 | 按投标人的采购计划，包括采购地点、选购标准、加工包装方式方法、运输途中、送达招标人指定地点后的质量控制方案等进行评价： 优：（10-15]分，良：（7-10]分，中：（3-7分]， 一般：（0-3分]。 注：未提供质量保障方案的0分。 |
| 2 | 配送方案 | 20分 | 对比各投标人的配送方案（包含投标人对本项目配送人员的配置情况、配送程序、配送响应时间以及服务方案等），按档次进行评分： 优：（15-20分]；良：（10-15分]；中：（5-10分]， 一般：（0-5]分。 注：1、配送需求和地点详见附件。 2、未提供配送方案的0分。 |
| 3 | 产品质量 | 7分 | 投标人提供产品（肉粽类）第三方检测报告的，得7分。未提供检测报告的不得分。 注：投标人所提供产品非投标人自行生产的，还须提供产品生产商授权书。 |
| 4 | 售后服务承诺 | 3分 | 投标人承诺不提供三无产品，所提供产品均为正规厂家生产。投标人承诺所提供产品出现外包装破损等质量问题时无条件退换货。承诺得3分，否则不得分，需提供承诺函（格式自拟）。 |

3、价格部分评分标准：（总分：30分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 以各投标人的投标报价的算术平均值作为基准价格；等于基准价格的投标报价定为30分，高于或低于基准价格的投标报价，每高于或低于2%减0.2分。扣至0分为止。（四舍五入，小数点保留两位）。 投标报价得分=30－｜(有效投标报价－基准价)｜÷基准价÷2%×0.2 |

备注：

- 投标人应如实提交相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

- 技术、商务评分：评标小组各成员分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

- 第五章   合同格式（供参考）

注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购人和中标供应商协商确定。

- 珠海安保集团有限公司工会联合会2022年职工端午节慰问品采购项目合同

甲    方：珠海安保集团有限公司工会联合会

地    址：

- 乙    方：

地    址：

甲、乙双方根据珠海安保集团有限公司工会联合会2022年职工端午节慰问品采购项目（项目编号：  ABJTGHLHH-2022-04-GK）招标文件和有关投标文件的要求，依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本采购事项经双方协商一致，订立以下合同：

一、项目的名称、服务地点、服务期限、服务项目内容

1、项目名称：珠海安保集团有限公司工会联合会2022年职工端午节慰问品采购项目

2、服务地点：甲方及甲方下属或附属单位指定的交货地点

3、服务期限：签订采购合同后8天内，乙方按甲方要求地点供货完毕

4、服务项目内容：

| 序号 | 内容 | 规格（每盒6个） | 单位 | 数量 | 单价 （元/盒） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粽子礼盒 | 绿豆肉粽200g*2个 | 盒 | 9652 |  |  |  |
|  |  | 蛋黄肉粽200g*2个 |  |  |  |  |  |
|  |  | 麻辣牛肉粽200g*2个 |  |  |  |  |  |

二、合同金额

合同金额为人民币（大写）：       元（¥       ）。本合同单价为固定不变价，不受市场及政策因素的影响。实际结算金额以本合同的单价和甲方确认且到达并验收合格的货物实际数量的乘积为准，但实际采购金额不超过合同总金额。

合同金额包括投标报价应包括所有货物购置费、专用工具费、包装运输费、保险费、管理费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵采购人指定地点所产生的其他费用等所有费用在内的采购人指定地点全包价。以实际采购数量的金额为准。

三、商品质量要求

1、乙方承诺保证供应的商品质量应当符合中华人民共和国相关法律法规规定的质量标准和食品安全标准。

2、乙方承诺保证所提供商品的质量应当符合本合同或订单约定的质量标准；质量要求不明确的，执行国家标准、行业标准；无国家标准、行业标准的，执行通常标准或者符合合同目的的特定标准。

3、乙方所提供的商品保质期不得少于商品明示保质期的1/3的时间。

4、商品出现质量问题的，乙方应退换，因此而产生的损失由乙方全部承担；若因乙方所提供的商品造成甲方或甲方人员等任何消费者产生任何食品安全相关事故的，乙方需承担一切法律后果责任及损失赔偿责任。

四、交付和验收：

1、交付时间：签订采购合同后 8 天内;交付地点：甲方指定地点。

2、乙方负责商品的配送及配送前和配送过程中的商品质量安全保管，并承担由此产生的全部费用。乙方送货完毕后出具相应送货单或签收单。

3、验收时间：甲方及下属各工会委员会签收单位必须当场核对商品的质量、数量、品名、规格、条码等方面是否一致，将验收情况按实反馈到送货单或签收单上。

五、付款方式：

1、付款方式：货到付款。

2、付款条件：甲方及甲方下属或附属单位收到货物并验收合格后，在收到乙方开具合法合规对应金额的增值税发票后30日内一次性支付所有货款。

六、甲方及甲方下属或附属单位开票信息（详见附件）

七、乙方付款信息

收款单位：

银行账号：

开户银行：

八、违约责任与赔偿损失

1、甲方及甲方下属或附属单位逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的万分之一作为违约金。

2、甲方及甲方下属或附属单位违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失，因乙方货物质量问题除外。

3、乙方逾期交货的，每日应向甲方及甲方下属或附属单位偿付合同总额的万分之一作为违约金，并承担甲方及甲方下属或附属单位因此所受的损失费用。

4、乙方所交货物质量不符合合同、乙方投标文件承诺以及招标文件具体要求的，甲方及甲方下属或附属单位有权单方面终止合同的执行，有权将全部货物作退货处理，由此造成的甲方及甲方相关人员的全部损失和一切法律后果责任皆由乙方承担。

5、乙方所交货物的品种、数量、规格不符合合同规定的，由乙方负责调换或退货，并承担调货或退货而支付的实际费用。

九、不可抗力因素

甲乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议，由相关质量鉴定部门鉴定，货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.执行本合同发生纠纷时，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼，并由败诉方承担对方由此产生的包括但不限于诉讼费、差旅费、评估费、鉴定费、律师费、保全费等全部费用。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1.本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效，至合同约定的双方权利义务履行完成后终止。

2.本合同一式  6 份。甲乙双方各执3份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（公章）：珠海安保集团有限公司工会联合会	乙方（公章）

法定（或授权）代表人：                      	法定（或授权）代表人：

签订日期：   年   月  日                      签订日期：   年   月  日

- 第六章   投标文件编制及附件格式

- 【一】投标文件的编制及组成

1.封面

2.目录

3.投标函

4.资格文件

4.1法定代表人资格证明书及授权委托书

4.2关于资格的声明函

4.3关于无重大违法记录的声明函

4.4廉洁承诺书

4.5年检合格的营业执照复印件或其他资质证明

4.6有效的《食品生产许可证》或《食品经营许可证》或《食品药品经营许可证》

4.7其它：投标人认为必要的其他材料

5.商务文件

5.1投标人基本情况一览表

5.2同类项目业绩一览表

5.3企业实力

5.4其它：投标人认为必要的其他材料

6.技术文件

6.1质量保障方案

6.2配送方案

6.3产品质量

6.4售后服务承诺

6.5 其它：投标人认为必要的其他材料

7.价格文件

7.1开标一览表

7.2投标分项报价表

- 【二】附件格式

- 1.封面

正本/副本

珠海安保集团有限公司工会联合会2022年职工端午节慰问品采购项目

投标文件

投标人 ：                   (盖投标单位公章)

日  期 ：       年     月      日

2.目录

## 3.投标函

致： 珠海安保集团有限公司工会联合会

依据珠海安保集团有限公司工会联合会2022年职工端午节慰问品采购项目（编号：ABJTGHLHH-2022-04-GK ）的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本 1 份，副本 4 份，电子版1份。包括：

1、投标函

2、资格文件

3、商务技术文件

4、价格文件

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为投标截止之日起 90 天，如果中标，则自动顺延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：      年   月   日

## 4.资格文件

投标文件

（R资格文件  £商务文件 £技术文件  £价格文件）

### 4.1 法定代表人资格证明书

### 及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致： 珠海安保集团有限公司工会联合会

同志，现任我单位          职务，为单位法定代表人，特此证明。

## 本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中注明的投标有效期相同。

签发日期：           单位（盖公章）：

代表人性别：       年龄：      身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

说明：投标人应提供单位法定代表人身份证复印件，否则作无效投标处理。

单位法定代表人（或负责人）身份证复印件 （正反面）

（2）法定代表人授权委托书

致：珠海安保集团有限公司工会联合会

本授权书声明：我       （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权                 （单位名称）的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加               （项目名称、招标编号、）的投标活动。代理人对该项目所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

投标人名称：                           （加盖公章）

签发日期：

说明：1.有效期限：与本单位投标文件中标注的投标有效期相同。

2.投标代表为法定代表人，则本表不需提供。

3.投标代表为法定代表人授权委托人的，须提供被授权人身份证复印件，否则作无效投标处理。

被授权人身份证正反面复印件

### 4.2关于资格的声明函

致：珠海安保集团有限公司工会联合会

关于贵方      （采购项目名称、编号）    的投标邀请，本单位愿意参加投标，按招标文件要求和投标文件承诺完成项目任务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 本单位具备相应资格条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；（投标文件中提供法人营业执照复印件）

1.2 须具有有效的《食品生产许可证》或《食品经营许可证》或《食品药品经营许可证》（投标文件中提供相关文件资料）

1.3 具有履行合同所必需的专业技术能力；（如有需要，可随时向采购人提交相关证明材料，以便核查）

1.4 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标文件中提供声明函，格式见附件，原件）

1.5 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 本单位符合招标文件第一部分《投标邀请函》“投标人资格要求”所列下述特殊条款：无。

3.本单位与本项目其他投标单位不存在以下情形：

3.1 单位负责人为同一人的；

3.2 存在股权关系或管理关系的。

4. 本单位参与本项目采购活动时，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况。

5.本单位已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

法定代表人或被授权代表（签名）：

投标人名称：                           （加盖公章）

日期：          年      月     日

### 4.3关于无重大违法记录的声明函

致：珠海安保集团有限公司工会联合会

我单位郑重声明：

我单位具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；我单位符合招标文件规定的条件；

自本项目招标公告发布之日起向前追溯三年，我公司没有以下重大违法记录：

1. 县级以上（含）行政机关对我公司或我公司的法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在人民币十万元以下的行政处罚决定除外。

2. 各级司法机关对我公司或我公司的法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。

3.因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

若上述声明内容与事实不符，我单位愿承担由此造成的一切后果；如果我单位以虚假声明取得中标资格，采购单位有权单方面中止合同并撤消我单位的中标资格，由此产生的一切后果及经济、法律责任均由我单位承担。

特此声明。

注：

- 如不提供本声明函或不按本格式提供声明函，将作无效投标处理。

- 投标人对其所声明内容的真实性负责。在评审过程中乃至确定中标结果后，如发现投标人所声明内容不真实，则其投标将作无效投标处理。

法定代表人或被授权代表（签名）：

投标人名称：                           （加盖公章）

日期：          年      月     日

4.4廉洁承诺书

致：珠海安保集团有限公司工会联合会：

为防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关采购的法律法规和廉政建设责任制规定,我方特承诺如下：

(一)我方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)。

(二)我方不得以任何理由为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

(三)我方不得为甲方及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)我方不得以任何理由为甲方及其工作人员提供有可能影响其公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。不得为甲方、相关单位、及其工作人员购置或提供合同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(五)我方及其工作人员有违反本承诺书规定的,三年内不允许进入参与甲方采购项目,给甲方单位造成经济损失的,应依法予以赔偿。

法定代表人或被授权代表（签名）：

投标人名称：                           （加盖公章）

日期：          年      月     日

### 4.5 年检合格的营业执照复印件或其他资质证明（另附）

### 4.6 有效的《食品生产许可证》或《食品经营许可证》或《食品药品经营许可证》（另附）

### 4.7 其它：投标人认为必要的其他材料（格式自拟）

## 5.商务文件

投标文件

（£资格文件  R商务文件 £技术文件  £价格文件）

5.1投标人基本情况一览表

投标人名称：                          项目编号：

一、公司基本情况

1．公司名称：

2．地    址：

3．注册资金：            经济性质：

4．公司开户银行名称及账号：

5．营业执照注册号：

6．公司简介：（自行描述）

7. 服务内容

8. 获奖证书

法定代表人或被授权代表（签名）：

投标人名称：                           （加盖公章）

日期：          年      月     日

5.2同类项目业绩一览表

招标编号：_ABJTGHLHH-2022-04-GK   项目名称：珠海安保集团有限公司工会联合会2022年职工端午节慰问品采购项目

| 序号 | 项目 名称 | 合同签订时间/ 发票开票时间 | 合同金额/ 发票金额 （元） | 项目 单位 | 项目单位 联系人/电话 | 项目内容 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人须随本表附有效证明材料，业绩证明材料须提供复印件并加盖投标人公章，须内容清晰。投标人须将提供的有效证明材料按本表形式进行编号并按编号顺序装订提交。未提供有效证明材料的业绩在评标时将不予认可。

2、本表中信息如有虚假，一经查实，其投标无效。

法定代表人或被授权代表（签名）：

投标人名称：                           （加盖公章）

日期：          年      月     日

5.3企业实力

5.4 其它：投标人认为必要的其他材料（格式自拟）

## 6.技术文件

投标文件

（£资格文件  £商务文件 R技术文件  £价格文件）

6.1质量保障方案

6.2配送方案

6.3产品质量

6.4售后服务承诺

6.5 其它：投标人认为必要的其他材料（格式自拟）

7.价格文件

投标文件

（£资格文件  £商务文件 £技术文件  R价格文件）

7.1开 标 一 览 表

招标编号：ABJTGHLHH-2022-04-GK 项目名称：珠海安保集团有限公司工会联合会2022年职工端午节慰问品采购项目

| 序号 | 投标总价（人民币元） |  | 供货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写 | 小写 |  |  |
| 1 | 人民币 | ¥ |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格的形式。

2.如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”一栏中说明。

3.以上报价须包括投标人为完成本项目、达到招标文件项目需求书的所有费用及按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税费。

法定代表人或被授权代表（签名）：

投标人名称：                           （加盖公章）

日期：          年      月     日

7.2投标分项报价表

招标编号：ABJTGHLHH-2022-04-GK 项目名称：珠海安保集团有限公司工会联合会2022年职工端午节慰问品采购项目

报价单位：人民币元

投标人可根据“用户需求书”内容编制分项报价表，格式不限。

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

法定代表人或被授权代表（签名）：

投标人名称：                           （加盖公章）

日期：          年      月     日