珠海安保集团有限公司

公开招标文件

项目名称：珠海安保集团有限公司视频监控外场运维服务采购项目

招标编号：ABJT-2022-26-GK

珠海安保集团有限公司

2022年8月

目录

第一章   投标邀请函	- 3 -

第二章   用户需求书	- 6 -

第三章   投标人须知	- 20 -

第四章   评标标准	- 34 -

第五章   合同格式（供参考）	- 39 -

第六章   投标文件编制及附件格式	- 45 -

- 投标邀请函

珠海安保集团有限公司（以下简称“采购人”）就珠海安保集团有限公司视频监控外场运维服务采购项目（招标编号：ABJT-2022-26-GK）进行公开招标，欢迎合格的供应商前来参加密封投标。

一、招标项目概况

1、项目名称：珠海安保集团有限公司视频监控外场运维服务采购项目。

2、项目简介：采购人需采购视频监控外场运维服务，具体采购需求详见招标文件第二章用户需求书。

3、预算总金额：人民币陆拾贰万伍仟贰佰柒拾叁元整（¥625,273.00）。共分为两个包组进行招标，具体如下：

| 包组号 | 采购标的 | 包组预算(元) |
| --- | --- | --- |
| A | 详见招标文件 | 275,273.00 |
| B | 详见招标文件 | 350,000.00 |

以上费用已包含但不限于运维人员投入、设备投入、车辆投入、监控维护维修及其他与采购相关的费用。超过预算的投标报价将被拒绝。

4、服务时间：合同签订之日起一年。

5、服务地点：采购人指定地点。

二、供应商资格要求（供应商须同时满足以下条件）：

1、投标人须为在中华人民共和国境内注册，持有合法有效的营业执照或事业单位法人证书或其他组织法人登记证书；

2、具有履行合同所必须的专业技术能力；

3、投标人近三年以来在经营活动中没有重大违法记录；

4、本项目不接受联合投标，不允许分包转包；

5、单位负责人为同一人或者存在股权关系、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标活动。

说明：1、本项目不接受联合体投标、但接受分支机构投标。2、中标人不得将项目内容以任何方式进行转包、分包，不允许提交备选方案。3、只有参加投标报名的供应商，才有投标资格。4、两家或以上供应商有如下情况之一的，不得同时参加投标，一经发现将均作无效投标：1）法定代表人为同一人的；2）存在股权关系、管理关系的。

注：投标人可以同时参与两个包组的投标，也可参与其中一个包组的投标。评审时先评审包组A，再评审包组B。同时参与两个包组投标的，若成为包组A第一中标候选人（或中标人），则不再参与其他所投包组的评审。

三、领取/下载招标文件、《投标告知函》的时间、地点、方式

1、公告期限：5个工作日，自珠海安保集团有限公司官网公告之日起计算。

2、领取/下载招标文件、《投标告知函》时间：2022年 8  月  11 日-2022年 8月 17 日。

3、领取/下载招标文件、《投标告知函》地点：珠海市香洲区胡湾路54号主楼411，或珠海安保集团有限公司官网。

4、领取/下载招标文件、《投标告知函》方式：供应商可自行前往以上地点领取或者下载。

注：1、投标人在领取/下载《投标告知函》后，应在投标报名截止日前，将《投标告知函》签字盖章版扫描件发送至我司邮箱：abjtcg@zhsecurity.net，逾期视为无效报名。2、报名时应在《投标告知函》中明确选择包组A或包组B，两个包组均报名的，需递交两份《投标告知函》；3、投标人领取/下载招标文件，需按时提交投标文件；4、投标文件中（含密封档案袋封面）所有涉及项目名称的地方，均应明确注明所参与的是包组A或包组B。

四、递交投标文件截止时间、开标时间及地点

1. 递交投标文件截止时间/开标时间：2022年  8 月 22 日9:30（北京时间）

2. 投标文件递交地点/开标地点：珠海市香洲区胡湾路54号411。

五、招标信息、文件公示（下载地址：http://www.zhsecurity.net/）：

公示时间：北京时间2022年 8  月 11  日起至2022年  8 月 17  日。

六、本项目相关公告在以下媒体发布：

珠海安保集团有限公司官网（http://www.zhsecurity.net/），相关公告在官网上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

七、采购人的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式。

名称：珠海安保集团有限公司

联系地址：珠海市香洲区胡湾路54号主楼411

联系人：陈先生			联系电话：0756-8933195

- 第二章   用户需求书

说明：

1、投标人须对本项目的采购内容进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行响应的都将被视为无效投标。

2、投标报价（总价）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。

3、用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，需提供相关证明文件。如有负偏离或不响应或不按要求提供证明文件将导致技术评分项扣分，但不作为无效投标条款。

## 一、项目概况

采购人某项目现有547个视频点位已过运维期，目前处于无运维状态。本次运维项目包含前端摄像机547台，前端配套设备409套、服务器11台，存储设备15套、硬盘180块、运营商光电链路409条。所有设备已运行三年以上，部分已超过五年。

本项目涉及到网络拓扑图中的一期及道改视频监控前端及后端服务器及存储的运维。

本项目拟采取服务外包的方式开展运维工作，包括：技术支持服务、报表服务、沟通协调服务、前端及后台设备运维及提供备件、前端点位运行环境修复、相关运维车辆设备服务以及用于特殊情况临时布点的机动部署服务等。

服务目标：0.5小时内响应，2小时内到达现场，8小时内修复，24小时不能修复的提供备用产品，项目月考核结果以采购人考核为准。

二、运维的主要内容

## 1.运维整体概况

(1)前端摄像机运维服务

前端摄像机运维包含摄像机、设备箱、收发器、防雷器等箱内设备及后台对应设备。

(2)后端服务器、存储、网络运维服务

定期巡检服务，故障处理等。

(3)应急与故障解决服务

(4)视频数据资源运维服务

对现有采购人使用监控平台软件维护，定时升级维护，故障处理，处理系统对接，数据上传，设备接入等。

(5)提供10套用于应急机动部署的监控系统（包含10台高清球机、10台高清枪机、10套前端配套设备，运维期一年），安装的具体点位和时间以采购人通知为准。

| 高清网络摄像枪 |  |
| --- | --- |
| 1 | 具有不小于400万像素 CMOS传感器。 |
| 2 | 内置GPU芯片。 |
| 3 | 内置麦克风和喇叭。 |
| 4 | 最低照度彩色：0.0004 lx。 |
| 5 | 内置2颗白光补光灯 |
| 6 | 分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。 |
| 7 | ▲需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。（投标文件中须提供第三方检测机构检验报告证明复印件，并加盖厂商或其分子公司公章以及投标人公章） |
| 8 | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 |
| 9 | 信噪比不小于62dB。 |
| 10 | 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 |
| 11 | 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于95%环境下稳定工作。 |
| 12 | ▲具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下,补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。（投标文件中须提供第三方检测机构检验报告证明复印件，并加盖厂商或其分子公司公章以及投标人公章） |
| 13 | 不低于IP67防尘防水等级。 |
| 14 | 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |
| 高清网络球机 |  |
| 1 | 具有不小于400万像素 CMOS传感器。 |
| 2 | 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米 |
| 3 | 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux |
| 4 | 内置GPU芯片 |
| 5 | 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 |
| 6 | 人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能 |
| 7 | 支持人脸抓拍设置，具有最佳抓拍和快速抓拍两种模式设置选项。 |
| 8 | 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 |
| 9 | ▲支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（投标文件中须提供第三方检测机构检验报告证明复印件，并加盖厂商或其分子公司公章以及投标人公章） |
| 10 | ▲需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（投标文件中须提供第三方检测机构检验报告证明复印件，并加盖厂商或其分子公司公章以及投标人公章） |
| 11 | ▲支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（投标文件中须提供第三方检测机构检验报告证明复印件，并加盖厂商或其分子公司公章以及投标人公章） |
| 12 | 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ |
| 13 | 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 |

## 2.基础设施维护

(1)服务器和相关主要设备维护（含服务器和存储设备等）。

本次项目主要涉及547台前端摄像机、前端配套设备409套、11台服务器、15台存储设备、180块硬盘，品牌为海康、大华、华为等主流品牌，分布于采购人项目机房，所有设备均已运行三年以上，部分设备已超过五年。运维内容主要包括日常设备巡检、漏洞修复、软件升级服务以及备件更换修复等内容。

(2)网络通信维护。

## 3.具体内容与服务

(1) 服务内容

A.日常运作

根据设备功能和性能要求，维护设备的日常运作。

B.服务咨询

提供免费的服务热线电话，接受系统故障保修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。该服务咨询中心需7X24小时全天候运行，配备足够的咨询人员或技术工程师，热线电话的拨通率保证达到90%以上。在热线电话发生故障情况下，需提供其它备份的方便和迅速的联系方式。

C.巡检保养

a.定期巡检服务

每月对工程敷设线路及前端安装点进行巡检，并填写巡检记录表，对可能影响线路及前端的情况要及时协调，防止因线路中断等情况造成系统中断；

每月对工程范围内的设备箱、设备及其供电系统进行一次保养性维护，包括设备除尘、排除故障隐患等，并填写设备养护记录表；以确认所有设备及系统工作正常；

每月对工程范围内的摄像机除尘清洁一次，并填写记录表；

b.定期抽检服务

每周进行随机抽查，对系统的运行情况进行检测，并填写记录表。

D.主动监测

a.设备监控

建立设备管理监控体系，有效地对系统的监控设备运作情况和传输线路的性能、通断情况进行实时监控，及早发现问题，排除故障。

b.图像监控

对每个监控点的图像显示是否正常进行主动监测，以减少故障时间。

E.故障修复

a.紧急抢修

保证承担合同期内系统发生任何故障的抢修任务。

b.备用方案

如特殊原因造成系统无法正常使用（如光纤切割），能提供备用方案和措施确保系统运行正常。

c.易损易耗件

建立备品仓库，储存足够的备用易损易耗件。保证能满足故障抢修的要求。

d.更换设备

若某个设备在1个月内连续发生3次以上（含3次）故障，更换使用新的同型号或者性能不低于原型号的替代产品，以保障设备的连续正常使用能力。

F.特殊保障

a.临时保障

用户单位如有重大事件、临时现场监控等较特殊的保障措施，保证能按时提供服务。

b.安全保障

用户单位如有安全保卫、系统接管等较特殊的要求，保证能按照要求提供服务。

G.更新升级

a.文档更新

建立完备的资料库，包括用户的电路资料、装机地址、备份情况、应用特性以及用户配置等，这些资料作为成果提交给用户。一旦资料进行了版本更新，将在3天内向用户提供最新版本的资料。

b.升级服务

提供设备内嵌软件、产品操作系统、第三方采购软件和应用软件的升级服务。

c.设备优化

根据运行情况定期向甲方提供设备优化、使用优化和管理优化建议，确保设备以最优状态运行。

(2)运维服务报告

在整个运维服务周期内，建立完善的沟通协调机制，及时提供运维服务的各种报告。包括每日运维服务日志、重大故障维修报告、每月故障总结报告、每月的设备和系统管理报告、每月的系统维护总结报告，有针对性的系统优化方案报告等。此外用户还可根据实际情况需要，就特定事件提交说明报告。

提供各种设备管理的原始数据（包括设备故障数据），接受用户的独立检查。保证所有设备维护数据真实，没有被篡改或者删除。

(3)运维人员管理

为了保证运维队伍的素质，确保运维服务的质量，需建立严格的运维人员管理制度来对运维队伍进行管理。按照广东省某厅《关于强化信息化合作企业安全管理工作的通知》的相关要求开展对运维公司、运维人员的信息备案、保密协议签署以及定期开展检查工作等。

A.运维人员的选定

在选定运维人员时，将根据具体运维岗位的职责需求，根据职责需求确定该职位对人员的技术能力、服务能力、服务态度、运维经验等的具体要求，并根据这些要求选定合适的运维人员，包括运维管理人员和运维服务人员。

B.运维人员的职责规定

制订严谨的值班人员职责制度，比如设备保养制度、图像调取制度、系统巡检制度、系统检测制度等，严格保证运维人员严格遵守各项值班制度，确保系统的正常稳定运行。

明确值班人员的各项运维职责，确保各项工作按时按质完成。

C.运维人员的排班制度

根据系统维护的工作量、结合运维人员的数量、运维工具的情况，制订科学合理的人员排班制度，确保运维质量。

D.运维人员的保密制度

加强运维人员的保密知识培训，增强运维人员的保密意识，同时制订严格的保密管理机制。按照广东省某厅《关于强化信息化合作企业安全管理工作的通知》的相关要求开展对运维公司、运维人员的信息备案、保密协议签署以及定期开展检查工作等。

E.运维人员权限管理制度

制订严格的运维人员权限管理制度，分配好各级运维人员的权限，保证系统的安全正常运行。

F.备品备件仓库及维修点情况

需在珠海市建立售后服务机构及备品备件仓库和维修点，对系统故障进行快速反应，及时提供更换的备品备件及对有故障设备进行快速修复。

G.运维服务技术保障

a.优质的售后服务人员

设置有客户服务中心作为联系和沟通维护支撑部门的纽带，客服人员负责收集、跟踪、处理、反馈用户反映的各种问题。服务咨询人员经过专门的培训，具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。

b.核心的维护支撑人员

需配备有各类核心维护工程师，维护工程师经过专门的培训，具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。维护中心实行7*24小时的值班制度，同时在各种规范的运维管理、交接班、故障闭环管理以及维护作业计划等各种制度的监管下，可以向用户提供稳定的系统运行质量和及时的信息反馈。

接到故障通知后，采取先抢通、后抢修的原则，立即启动通信恢复及故障排除的工作流程，与相关单位、部门密切配合，尽快排除故障，以确保通信畅通。

c.专业的质量监督人员

制定各项详细的考核指标，并接受用户的投诉，同时对内部各专业部门进行严格的监督考核，以保证向客户提供高质量的服务。

(4)运维报告制度

在整个运维服务周期内，与用户建立完善的沟通协调机制，及时提供运维服务的各种报告，包括每日运维服务日志、重大故障维修报告、每月故障总结报告、每月的设备和系统管理报告、每月的系统维护总结报告，有针对性的系统优化方案报告等。此外用户还可根据实际情况需要，要求就特定事件提交说明报告。

提供各种设备管理的原始数据(包括设备故障数据)，接受用户和监理单位的独立检查。

(5)设备管理方案

A.日常的检查、维护保养

a.进行系统工作状况检查并填写设备运行状况表；

b.各接地点、接口的检查及系统设备运行状况登记；

c.设备的整理、保洁；

d.对每天检查中发现的各种不稳定、不正常情况应及时排除，消除系统设备的故障隐患。同时，应将因外部因素引起而不能正常工作的监控点告知监控系统的各级应用部门。

B.定期检查、维修

a.每月应对路面每个监控点进行不少于一次的维护、检查，并对各监控点的设备使用情况及工作状况进行登记；

b.每月对外场系统的主要设备进行一次技术性能检测，如实记录。对指标不能达到要求的设备应即制定维修计划报采购人确定；

c.每月对中心系统的网络设备、主机等主要设备进行一次技术性能检查，如实记录。对问题设备应即制定维修计划报用户确定。

d.每月对全系统的其他设备、软件系统一次技术性能检查，如实记录。对问题设备应即制定维修计划报用户确定。

C.维护计划

每月的维护计划应在当月第5个工作日之前报送用户审核。

D.故障设备修理

a.更换下来的故障设备应在２日内进行维修，在5个工作日后应修理解决。若需送厂家修理，自更换后2个工作日内应报用户确认。

b.所有更换下来的维修设备，应造册登记，详细纪录故障时间、安装地点、故障现象、故障原因、处理结果及修复情况。每周报送用户。

(6)故障处理措施

故障处理流程具备故障告警、故障追踪机制，以此给用户单位提供专业、及时的服务。接受故障报告后，网管中心直接通知运维工程师或维护站处理故障，直至将故障排除。

故障的响应及修复时间:

| 事件分类 | 响应时间 | 问题提交最长时间 | 修复时间 | 工程师到达现场时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 市区 | 郊区 |
| 严重故障 | 5分钟 | 立即提交 | 1小时内 | 1小时内 | 2小时内 |
| 主要故障 | 10分钟 | 0.2小时 | 2小时内 | 1小时内 | 2小时内 |
| 一般故障 | 10分钟 | 0.5小时 | 4小时内 | 1小时内 | 2小时内 |
| 非故障 | 10分钟 | 1小时 | N/A | 1小时内 | 2小时内 |

(7)巡检服务方案

提供定期巡检服务，针对不同的设备、应用制定合理巡检方案，对前端点位每天抽检（每周全覆盖），对重要设备每半个月进行一次巡检，每月对系统进行一次全面巡检，了解系统的运行状态，解决存在的问题，每次巡检均出具巡检报告。

对重点设备的维护工作，采取分工负责的措施；节假日期间，或有重要的会议及有关活动期间，专门安排值班，同时作好应急准备工作，必要时安排专人在现场值班，以确保系统正常运行。

A.对通信网络和设备定期进行巡检，是确保运行维护工作有效开展、保证视频监控系统后台运行质量的重要措施。巡检工作包括例行巡检（每2小时一次）、节假日（安排厂家进行。维护人员配合）和重要通信期的巡检以及组巡。

B.维护人员根据工作计划，对所维护管理的设备定期进行预防性巡视检查，机房和外线维护人员在巡视中应认真负责，及时发现问题，巡检工作计划故障处理流程作为依据，重点注意处在环境恶劣下、存在潜在质量故障的设备，巡视检查要认真进行记录并安排维护人员跟踪处理。

C.监控中心机房每天至少巡视一次，每次巡视必须有详细记录，包括巡视时间、机房内温度、湿度等内容，传输线路每月至少徒步巡视一次，每天必须检查机房巡视记录，对于没有进行机房巡视的人员或巡视不认真的人员必须给予相应处罚，对网络和设备运行中的异常情况维护人员应进行及时记录，并作相应处理，同时按照故障处理流程安排好维护人员进行跟踪处理。

D.在巡视中如发现告警应立即进入处理流程，判定为故障的要立即进入故障处理流程，同时应采取应急预案并上报相应领导。

E.在台风、雷雨、雪雾、洪水等自然灾害季节前，要特别进行一次巡检。在自然灾害发生期间，要加强巡检，并增加巡检次数。

F.在巡检工作中，各级运行维护部门应认真负责反映工作情况和网络质量，严禁提供虚假信息和数据。所有的巡检应有详细、真实的记录，包括时间、巡检情况和责任人，并应在相应的记录卡上签字，对应要合理。

(8)应急预案

针对极端天气、人为损害、勤务安保等突发状况，对前端设备、后台设备、机房的维护有相应的应急预案，应急预案启动后，所有人员、车辆、仪表、物资的调动，及具体实施方案由采购人统一管理。一切行动由采购人指挥、安排。运维服务小组可适时提出合理化建议。

三、考核指标及费用扣减机制

1.考核指标

按照《珠海某视频图像数据治理工作实施方案》的相关指标要求做好视频监控系统设备运行管理和维护：视频图像采集设备建档率不低于98%，经纬度标注准确率不低于95%，设备联网率不低于95%；视频资源逐级共享，实时视频可用率不低于95%、历史录像可用率不低于90%、字幕标注准确率不低于95%，时钟准确率不低于95%。维护内容包括故障处理和预防性维护，及其设备严重老化进行修复，确保系统设备正常运行，每月运维情况以采购人考核结果为准。

运维周期内由第三方监理开展监督管理工作。

2.费用扣减机制

合同签订后支付30%合同经费作为2022年度运维改造经费首付款，其余70%合同经费根据每月考核情况（以采购人考核数据为准），于2022年度按季度平均支付，并根据每季度运维报告中的监理意见和实际服务情况扣减，具体扣减机制如下：

（1）当季度三个月平均任一指标不满足第一档标准，即视频图像采集设备建档率不低于98%，经纬度标注准确率不低于95%，设备联网率不低于95%；视频资源逐级共享，实时视频可用率不低于95%、历史录像可用率不低于90%、字幕标注准确率不低于95%，时钟准确率不低于95%。扣减当季度费用的10%；

（2）当季度三个月平均任一指标不满足第二档标准，即视频图像采集设备建档率不低于90%，经纬度标注准确率不低于90%，设备联网率不低于90%；视频资源逐级共享，实时视频可用率不低于90%、历史录像可用率不低于85%、字幕标注准确率不低于90%，时钟准确率不低于90%。扣减当季度费用的20%；

（3）当季度三个月平均任一指标不满足第三档标准，即视频图像采集设备建档率不低于85%，经纬度标注准确率不低于85%，设备联网率不低于85%；视频资源逐级共享，实时视频可用率不低于85%、历史录像可用率不低于80%、字幕标注准确率不低于85%，时钟准确率不低于85%。扣减当季度费用的30%。

（4）如当季度因本项目所涉点位运维情况不满足要求导致采购人项目的视频图像数据管理考核得分为“0”，则扣减当季度所有费用。

四、服务清单表

1.包组A服务清单：

| 序号 | 分类 | 项目 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 前端维护 | 前端运维人员常规配置2名，负责配合驻场人员排查系统故障，处理外场设备故障，根据甲方要求保障和处理视频监控问题。 包含：对杆体、标识牌、设备箱、摄像机、传输设备、检修手井等开展定期检修、故障维修、维护、无法修复时设备的更换，自建链路的维护。提供对应型号参数备件，确保前端设备出现故障，四十八小时内处理完成。包含日常维护使用的工具、耗材、辅材。协助用户处理被撞、迁移等事项。 | 12 | 月 |
| 2 | 车辆费用 | 车辆 | 按照每天一台车处理故障 | 12 | 月 |
| 3 |  | 高空车 | 按照周出一次高车处理故障 | 12 | 月 |
| 4 | 备品备件及维修 | 前端摄像机 | 设备已运行三年以上，部分已超过五年，包含每周巡检及产出巡检报告，设备故障维修费用，无法修复设备提供不低于之前设备性能的同类型设备替换。 | 273 | 个 |
| 5 |  | 前端配套设备 | 设备已运行三年以上，部分已超过五年，包含设备箱、收发器、防雷器等箱内设备及后台对应设备，无法修复设备提供不低于之前设备性能的同类型设备替换。 | 216 | 套 |
| 6 |  | 服务器 | 设备已运行三年以上，部分已超过五年，包含设备故障维修费用，无法修复设备提供不低于之前设备性能的同类型设备替换。 | 6 | 台 |
| 7 |  | 存储设备 | 设备已运行三年以上，部分已超过五年，包含设备故障维修费用，无法修复设备提供不低于之前设备性能的同类型设备替换。 | 7 | 台 |
| 8 |  | 硬盘 | 设备已运行三年以上，部分已超过五年，包含设备故障维修费用，无法修复设备提供不低于之前设备性能的同类型设备替换。 | 90 | 块 |

包组A点位表

| 序号 | 项目 | 实际机位数 | 立杆数（仅供参考） | 光纤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期改造 | 97 | 82 | 电信链路，拆除2个（530201，560401） |
| 2 | S365转移 | 18 | 16 | 电信链路，含540417、540418 |
| 3 | S366转移 | 23 | 23 | 电信链路 |
| 4 | S272和西堤路南沿市政（21个） | 21 | 21 | 电信链路 |
| 5 | 腾达路段市政 | 14 | 9 | 电信链路 |
| 6 | 禾益围段 | 16 | 10 | 电信链路 |
| 7 | 河景河坊路段 | 16 | 8 | 电信链路 |
| 8 | 斗门和风街 | 5 | 4 | 电信链路 |
| 9 | 反恐自建人脸 | 25 | 4 | 链路2021年7月30日到期 |
| 10 | 人脸建设分配斗门 | 16 | 无立杆 | 链路2021年12月10日到期，10个点，有6个动点，共16套前端设备 |
| 11 | 斗门自建断面 | 21 | 无立杆 | 均抱装金鹏杆，使用金鹏链路 |
| 12 | 大信鹰眼 | 1 | 无立杆 | 移动链路（已停） |
| 总计 |  | 273 |  |  |

2.包组B服务清单：

| 序号 | 分类 | 项目 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 前端维护 | 前端运维人员常规配置2名，负责配合驻场人员排查系统故障，处理外场设备故障，根据甲方要求保障和处理视频监控问题。 包含：对杆体、标识牌、设备箱、摄像机、传输设备、检修手井等开展定期检修、故障维修、维护、无法修复时设备的更换，自建链路的维护。提供对应型号参数备件，确保前端设备出现故障，四十八小时内处理完成。包含日常维护使用的工具、耗材、辅材。协助用户处理被撞、迁移等事项。 | 12 | 月 |
| 2 | 车辆费用 | 车辆 | 按照每天一台车处理故障 | 12 | 月 |
|  |  | 高空车 | 按照周出一次高车处理故障 | 12 | 月 |
| 3 | 备品备件及维修 | 前端摄像机 | 设备已运行三年以上，部分已超过五年，包含每周巡检及产出巡检报告，设备故障维修费用，无法修复设备提供不低于之前设备性能的同类型设备替换。 | 274 | 个 |
| 4 |  | 前端配套设备 | 设备已运行三年以上，部分已超过五年，包含设备箱、收发器、防雷器等箱内设备及后台对应设备，无法修复设备提供不低于之前设备性能的同类型设备替换。 | 193 | 套 |
| 5 |  | 服务器 | 设备已运行三年以上，部分已超过五年，包含设备故障维修费用，无法修复设备提供不低于之前设备性能的同类型设备替换。 | 5 | 台 |
| 6 |  | 存储设备 | 设备已运行三年以上，部分已超过五年，包含设备故障维修费用，无法修复设备提供不低于之前设备性能的同类型设备替换。 | 8 | 台 |
| 7 |  | 硬盘 | 设备已运行三年以上，部分已超过五年，包含设备故障维修费用，无法修复设备提供不低于之前设备性能的同类型设备替换。 | 90 | 块 |
| 8 |  | 监控平台软件维护 | 现有采购人使用监控平台软件维护，定时升级维护，故障处理，处理系统对接，数据上传，设备接入等。 | 1 | 项 |
| 9 | 机动部署服务 | 整体 | 服务商需提供不少于10套设备，用于紧急工作需求情况下的临时部署。包含10个球机、10个枪机、10套立杆及配套后台存储（不含服务器）以及对应的服务。在运维期内如未使用，在运维期满后，根据甲方指定位置进行安装接入。 | 10 | 套 |

包组B点位表

| 序号 | 项目 | 实际机位数 | 立杆数（仅供参考） | 光纤链路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海大桥西（三立方） | 5 | 2 | 自建链路 |
| 2 | 200万 | 111 | 34 | 自建链路 |
| 3 | 300万 | 143 | 87 | 自建链路 |
| 4 | 城南社区 | 3 | 无立杆 | 自建链路 |
| 5 | 东堤路 | 12 | 12 | 自建链路 |
| 总计 |  | 274 |  |  |

五、本单位信息系统运行的保障机制

本次运维项目采取驻场服务和非驻场服务结合，由运维服务商提供一名固定驻场人员在采购人项目负责系统的维护、视频监控的巡查、平台的接入对接、运维日报的发布、外场运维人员的安排，其余运维人员根据当天情况在外场进行监控维护。

六、验收要求和标准

按照《珠海某视频图像数据治理工作实施方案》的相关指标要求做好视频监控系统设备运行管理和维护：视频图像采集设备建档率不低于98%，经纬度标注准确率不低于95%，设备联网率不低于95%；视频资源逐级共享，实时视频可用率不低于95%、历史录像可用率不低于90%、字幕标注准确率不低于95%，时钟准确率不低于95%。维护内容包括故障处理和预防性维护，及其设备严重老化进行修复，确保系统设备正常运行，每月运维情况以采购人考核结果为准。同时中标人需承担本次运维相关项目与珠海市视频云平台项目的对接及沟通协调工作。

涉及现有光电链路改造的内容，需在中标后3个自然月内完成，中标人需配合采购人进行光电链路改造，若出现不配合光电链路改造，导致前端设备无法正常使用，采购人可无条件终止合同，所有责任由中标人承担，并纳入正常考核，运维期结束后且新的运维产生前，按本次中标价提供延续服务。

维护服务期限内，中标人须提供常设7天×24小时热线服务和技术支持。对采购人的故障通知，中标人须在接报障后4小时内到达现场，并在接报障后8小时内处理完毕。对于不能现场解决的问题，中标人须在接报障后24小时内提供同档次的备用设备临时替换，使系统能够正常使用，并确保系统尽快恢复正常使用。

- 服务时间：合同签订之日起一年。

- 八、服务地点：采购人指定地点。

九、付款方式：付款方式待中标后由采购人与中标人双方协商，在合同中具体约定。

- 第三章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 2.1 | 招标范围：包括但不限于招标文件第二章项目需求书中为完成本项目的全部相关服务。 |
| 3.2 | 现场考察踏勘： ■不组织 □组织 |
|  | 开标前答疑会： ■不召开 □召开 |
| 10.1 | 投标保证金：不需要。 |
| 11.1 | 投标有效期：90天（自提交投标文件的截止之日起算）。 |
| 12.1 | 投标文件的份数： 正本1份，副本4份，电子文件一份（采用U盘提供）； 电子文件：投标文件（正本）签字盖章版扫描件。 |
| 21.3.1 | 对于投标文件报价出现前后不一致的情形，招标文件的另行规定： ■无 □有 |
| 23.1 | 评审得分相同的，评标小组按照以下方式确定中标人： ■以投标报价较低者为中标人；得分且投标报价均相同的，按技术评分由高到低顺序排列；得分、投标报价且技术评分均相同的，随机抽取。 £随机抽取 |
| 26.4 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 £允许。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则其投标无效。 |
| 27.1 | 是否需要提交履约保证金： ■不需要 £需要，具体要求如下： （1）履约保证金金额： 万元 （2）履约保证金形式：银行转账。 （3）履约保证金提交时限：中标通知书发出后3个工作日内，中标人汇入采购人指定账号。 履约保证金提交账户如下： 开户行：农业银行拱北支行 开户名：珠海安保集团有限公司 账 号：44350401040023976 （4）履约保证金退还时间：合同履行完毕后，履约保证金在未发生任何按合同约定需扣除履约保证金的情况下，由中标人提出纸质申请，采购人审核无误后，在30个日历天内将履约保证金原额无息退还中标人。 （5）如果中标人不能按照本项要求提交履约担保的，视为放弃中标资格，其保证金不予退还，给采购人造成的损失超过保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 （6）如果中标人在中标通知书发出后因自身原因未在规定时间内按规定提交履约保证金并签订合同，采购人将有权撤销中标通知书，并将其纳入采购黑名单。在此情况下，采购人将重新组织招标或按上级监管部门批准的方式进行。 |
| 其他事项：凡招标文件要求提交评审现场核对的证明文件原件，投标人可将原件直接附于投标文件正本中，或将原件（可不密封）单独在投标截止时间前与投标文件一并提交（逾期递交的将予拒收）。 |  |

## 投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、合格投标人

  - 采购人：详见《投标邀请》。招标文件中所称“招标人”、“用户方”、“甲方”、“买方”等，如无特指，亦是指采购人，以及享有采购人权利、承担采购人义务的相关单位及其代表。

  - 投标人：系指响应本次招标、参加本次投标竞争的法人、其他组织或者自然人。招标文件中所称 “投标方”、“供应商”、“乙方”、“卖方”、“中标人”等，如无特指，亦是指投标人。

  - 满足以下条件的投标人是“合格投标人”：

    - ①投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及“信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：

      - 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（广东珠海）网站（http://credit.zhuhai.gov.cn）；

      - 截止时点：投标截止时间；

      - 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与本次采购活动，其投标无效。

    - 单位负责人为同一人或者存在股权关系、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

    - 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - 投标人必须向采购人领取招标文件并投标报名，未经向采购人领取招标文件并投标报名的潜在投标人均无资格参加本次投标。

  - 采购人在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的民事责任：

    - 提供虚假的资料；

    - 在实质性方面失实。

- 招标范围

  - 本项目的招标范围见《投标人须知资料表》的规定。

- 投标费用与现场考察踏勘、开标前答疑会等

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人均无承担的义务和责任。

  - 投标人应按《投标人须知资料表》规定的时间和地点参加现场考察踏勘、开标前答疑会等。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 要求提供货物的内容及详细项目需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件内容如下：

- 投标邀请函

- 用户需求书

- 投标人须知

- 评标标准

- 合同格式（供参考）

- 投标文件编制及附件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

  - 招标文件项目需求书中如列有工艺、材料和设备的参照牌号、分类号或参考品牌型号，仅用于采购人对产品技术指标和品质要求的说明和参考，不是投标人必须选择的，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌型号，但投标人所报产品技术指标和品质要求应当满足或不低于参考品牌型号。

  - 招标文件项目需求书提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范性文件，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于投标时已颁布的国家和行业标准、或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。

- 潜在投标人要求对招标文件的澄清

  - 潜在投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。请潜在投标人在投标截止时间前5日按招标文件中载明的联系方式以书面形式送达采购人。

- 采购人对招标文件的澄清或修改

  - 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足5日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

  - 招标文件的澄清或修改对所有潜在投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在1个工作日内向采购人回函确认（须加盖潜在投标人公章），否则采购人将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。书面通知送达的通讯方式以获取了招标文件的潜在投标人提供的登记信息为准，因提供信息有误导致通知延迟送达或无法送达，采购人不承担责任。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人可以对本项目的其中一个包进行投标，也可同时对多个包（如有）进行投标。

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件及来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

- 投标文件构成

  - 投标人应按照法律法规及招标文件的要求编制投标文件，具体内容应包括但不少于本招标文件《投标文件编制及附件格式》的所有内容。

  - 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

  - 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中规定的所有内容。如因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

  - 投标人应在《投标分项报价表》（格式见附件）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人自行承担。具体包括但不限于：

    - 投标货物/服务及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

    - 货物运至最终目的地的运输费和保险费用；

    - 质量保证相关费用在内的最终价格；

    - 招标文件《项目需求书》中要求的其他招标内容产生的费用。

  - 投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，包括投标人在投标文件中主动提出增加部分与采购项目相同的产品或服务，或提出在中标金额的基础上给予采购人一定比例的折扣，或赠送与采购项目无关的货物和服务，否则其投标无效。

  - 投标总价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。投标人须按照评标小组要求，在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，否则其投标无效。

  - 为了方便评标小组对投标文件进行比较，投标人可在投标分项报价表上将投标价分成几部分，但并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标，其投标无效。

  - 每种产品/服务只能有一个投标报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求提供投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（3）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

  - 凡没有根据本须知10.1的规定随附投标保证金的投标，其投标无效。

  - 如发现由于投标人原因导致投标保证金无法入账，将被视为无效投标保证金，其投标无效。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内无息退还已收取的投标保证金；中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还中标人或者转为中标人的履约保证金，详见履约保证金有关条款的规定；未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还未中标人。

  - 若因投标人未按要求提供有关资料等自身原因导致投标保证金无法及时退还的，采购人不承担相应责任。

- 投标有效期

  - 投标应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期不满足要求的，其投标无效。

  - 采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 投标文件的签署、盖章及装订

  - 投标人应准备《投标人须知资料表》中规定数量的投标文件正本、副本及电子文档。每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”和“电子文档”的字样。若正本和副本不符，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章后才有效，且需告知采购人并经采购人认可。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。投标文件必须牢固装订成册（凡用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊(插入式或穿孔式)均不认为是牢固装订）、目录清楚、页码准确。

★13.5  投标人在投标过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其它印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其它印章作为直接参与投标时相关投标文件的签章、及业务合作伙伴参与投标时授权函的签章，其效力等同于公章(该特别说明函须同时加盖投标人公章和投标人投标专用章或其它印章)。

## 四   投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 所有投标文件应密封在不透明封装中，封装表面应正确标明项目编号、投标项目名称、开标日期和时间、投标人名称和地址，并在外层封闭处注明“于_______年___月___日___点___分之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章。

  - 每本投标文件封面均应注明“正本”或“副本”字样。

  - 未按采购文件要求密封的投标文件，采购人予以拒收。

- 投标截止期

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达采购人，送达地点应是招标文件中规定的地址。

  - 采购人有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 逾期送达的投标文件，采购人予以拒收。

- 投标文件的修改、撤回与撤销

  - 投标截止时间前，投标人可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

  - 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。开标后，投标文件不予退回。

  - 开标后至投标有效期到期时止投标人撤销投标文件的，采购人不退还投标保证金。

## 五   开标及评标

- 开标

  - 采购人在《投标邀请》中规定的日期、时间和地点组织开标。开标仪式由采购人主持。

  - 开标、评标实行现场监督。

  - 开标程序：

（1）检查所有投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员拆封投标文件。

（2）工作人员读投标文件正本中的《开标一览表》的有关内容以及采购人认为合适的其他内容。

（3）唱标结束后，工作人员将做开标记录，并由记录人、唱标人和有关人员在唱标记录上共同签字确认。

  - 在开标时没有启封和宣读的投标人的投标，在评标时将不予考虑。

- 投标人的资格审查

  - 开标结束后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

  - 投标人资格、资信证明文件有任何一项不符合招标文件要求的，其资格审查不合格。

  - 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 评标小组

  - 评标由依据采购人制度组建的评标小组负责，成员人数为五人或以上单数。

- 投标文件的符合性审查

  - 评标小组依据招标文件的规定，对资格审查合格的投标人，从投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标小组决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标小组可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件逾期送达的；

（2）投标总价超过项目预算金额或者最高限价的；

（3）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件投标有效期不足的；

（5）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（6）投标文件不满足招标文件中★号条款要求的；

（7）投标报价小于等于零的，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价且未能应评标小组要求证明其报价合理性的；

（8）投标人在一份投标文件中对同一货物或服务报有两个或两个以上报价的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）若投标人的投标报价中出现漏报项目，投标人需书面承诺在不改变投标总价的情况下按照招标文件的要求补充漏报项目，否则将作为无效投标处理；

（11）投标人、投标文件不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求和投标被否决的情形，其投标无效。

- 评标方法

  - 本项目采用综合评分法进行评标。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

- 投标文件的澄清、说明或补正

  - 评标过程中，评标小组将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标小组将其作为无效投标处理。

  - 投标报价的调整

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（一）单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；（二）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（三）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（四）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（五）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。招标文件如有另行规定的（详见《投标人须知资料表》），从其规定。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 评标过程及保密原则

  - 评标小组以及与评审工作有关的人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

  - 在评标期间，投标人试图影响采购人和评标小组的任何活动，其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

- 中标人的确定

  - 评标小组确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人获得中标人资格。评审得分相同的，评标小组按照招标文件规定的方式（详见《投标人须知资料表》）确定中标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定。

  - 采购人在确定中标人前，有权根据投标人递交的资格、资信证明文件和采购人认为其它必要的、合适的资料，对投标人的投标文件进行真实性审查。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权利

  - 项目出现法律法规规定的违法行为、影响中标结果的，中标结果无效，采购人有权从合格的中标候选人中另行确定中标人，没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

  - 当出现上款情形时，为维护国家和社会公共利益，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或评标小组在评审结束后7个工作日内确认中标人。采购结果确认后，采购人在珠海安保集团有限公司官网公示中标结果。公示期不少于3日。

  - 公示期满无异议，采购人应当向中标人发出中标通知书。

  - 中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。中标人无正当理由拒不与采购人签订采购合同的，中标结果无效，并应承担相应的法律责任。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人有权按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，或重新开展采购活动。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购合同不能转包，主体、关键性工作不能分包。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，详见《投标人须知资料表》。不允许分包的项目，中标人不得将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。

- 履约保证金

  - 中标人须按《投标人须知资料表》中规定的金额和形式，按规定的时间向采购人提交履约保证金。

- 腐败、欺诈行为和不公平竞争行为

  - 定义

    - “腐败行为”是指在采购过程或合同实施过程中提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响采购人的行为；

    - “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益的行为，包括投标人之间恶意串通投标（递交投标文件之前和之后），妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或其他投标人的合法权益；

    - “不公平竞争行为”是指投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约、且不能证明其自身报价合理性的竞争行为。

  - 如果认定投标人在本项目的竞争中有腐败、欺诈或不公平竞争行为，其投标无效。

- 质疑与投诉

  - 供应商认为招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑（须加盖投标人公章、并由其法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字）。

  - 供应商的质疑应当以《质疑函》的形式提交，并包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包组号、质疑事项（并附相关证明材料）、法律依据（具体条款）、有效联系人及联系方式（包括手机、传真号码），由法定代表人签字并加盖供应商公章。不符合上述要求的，采购人将不予受理。

  - 采购人在收到书面质疑后7个工作日内，按采购人招标领导小组的决定予以答复。

  - 供应商捏造事实或者提供虚假材料进行质疑的，采购人应当报告采购监管部门，由监管部门通报、将其列入不良行为记录名单，并依法追究法律责任。

- 评标标准

评分细则：

本次评标采用综合评分法，评标以招标文件规定的条件为依据，评分比重如下：

| 评标方法 | 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分法（总分：100分） | 30% | 50% | 20% |
|  | 30 | 50 | 20 |

备注：1.仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分保留至小数点后两位。

2.评分标准要求提交的与评价指标体系相关的各类有效证明资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分，但并不构成无效投标。

1、商务部分评分标准：（总分：30分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质证书 | 5分 | - 投标人具备安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书的，得5分。未提供得0分。 |
| 2 | 拟投入本项目人员资质情况 | 10分 | - （1）项目经理具备系统集成项目管理工程师证书（或信息系统项目管理师证书），得5分。未提供得0分。 - （2）项目团队人员（项目经理除外）具备安防从业资格证书的，每个证书得2.5分，每人只计一证。满分5分，未提供得0分。 - 注：a.投标文件中提供人员相关资格证书复印件及近3个月社保证明复印件，未按要求提供的相应得分项不得分。 - b.近3个月社保证明指社保机构（或税务部门）出具并加盖印章（或电子印章）的2022年1月以来连续3个月购买社保的证明文件，该3个月的社保证明中参保单位必须与投标人一致。 |
| 3 | 同类项目业绩 | 15分 | - 根据投标人自2019年1月1日以来承接过同类项目（网络工程、技术服务类、系统集成类或维护类项目）业绩进行评分.同类合同业绩累计金额不得少于80万元,在此基础上，每个业绩得3分，本项满分为15分。未提供业绩合同或同类项目业绩累计金额少于80万元的，均不得分。 注：投标人需提供合同复印件加盖投标人公章，未按要求提供证明材料或者未提供证明材料的不得分。 |

2、技术部分评分标准：（总分：50分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 “（ ）”表示不包含边界“[ ]”表示包含边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总体实施计划 | 15分 | 根据投标人提供的总体实施计划，包括对项目需求理解、总体设计、技术规范、技术路线、安全及技术性能等方面进行阐述，根据总体实施计划的完整性、先进性、合理性等进行综合评分： 优：（10-15分]。对需求理解深入，总体设计、技术规范、技术路线、安全及技术性能合理、可行有效，技术性能先进。 良：（5-10分]。对需求理解较深入，总体设计、技术规范、技术路线、安全及技术性能较合理、可行有效，技术性能较先进。 差：（0-5分]。对需求理解较差，总体设计、技术规范、技术路线、安全及技术性能不合理、不可行，技术性能较差。 注：未提供总体实施计划不得分。 |
| 2 | 运维管理体系方案 | 15分 | 根据投标人提供的运维管理体系方案，包括对运维计划、工作进度、人员及车辆投入、服务响应、应急措施等方面进行阐述，根据运维管理体系的完整性、先进性、合理性等进行综合评分： 优：（10-15分]。方案完全满足本项目需求，具有很强的可行性、合理且针对性强。 良：（5-10分]。方案完全满足本项目需求，具有较强的可行性、合理且针对性较强。 差：（0-5分]。方案基本满足本项目需求，可行性、合理且针对性差。 注：未提供运维管理体系方案不得分。 |
| 3 | 售后服务方案 | 5分 | 根据投标人提供的售后服务方案（包含产品退换程序，产品质量维护，质保期满后的服务）进行评审： 优（4-5分]：方案全面，售后服务措施齐全，内容针对性强、确实可行； 良（2-4分]：方案基本全面，售后服务措施基本齐全，内容针对性较强、具有可行性； 一般（0-2分]：方案简单，售后服务措施一般，内容针对性差、可行性一般。 注：未提供售后服务方案不得分。 |
| 4 | 重要技术参数响应情况 | 15分 | 根据投标人对招标文件中标有“▲”的重要技术参数的响应情况进行评分，每有一项重要技术参数不满足或负偏离扣3分，本项满分为15分，扣完为止。 注：本招标文件第二章用户需求书中凡标有“▲”的技术参数为重要技术参数，投标文件中须对标识“▲”的重要技术参数或要求逐条响应并标注证明文件所在页码（如招标文件中要求提供其它材料，还必须同时提供要求的材料复印件加盖投标人公章）。 |

3、价格部分评分标准：（总分：20分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 20分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20 注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 |

备注：

- 投标人应如实提交相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

- 技术、商务评分：评标小组各成员分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

- 第五章   合同格式（供参考）

注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购人和中标供应商协商确定。

服务采购合同

项目名称：珠海安保集团有限公司视频监控外场运维服务采购项目

签约地点：广东省珠海市

签订日期：     年   月   日

甲方（全称）：

地址：

联系人：

乙方（全称）：

地址：

联系人：

甲乙双方根据珠海安保集团有限公司视频监控外场运维服务采购项目（项目编号：  ABJT-2022-26-GK）招标文件和有关投标文件的要求，依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本采购事项经双方协商一致，订立以下合同：

第一条 项目概况

项目名称：珠海安保集团有限公司视频监控外场运维服务采购项目

项目地点：甲方指定地点

项目内容：技术支持服务、报表服务、沟通协调服务、前端及后台设备运维及提供备件、前端点位运行环境修复、相关运维车辆设备服务以及用于特殊情况临时布点的机动部署服务等。

签约地点：广东珠海

第二条 服务要求

1、由乙方提供的合同设备、技术规范和保修条件以及服务的内容详见招标文件、合同附件。

2、乙方或乙方保证软件权利人在本合同中授予甲方或甲方指定的第三方软件许可使用权以保证甲方或甲方指定的第三方能够在中国境内正常地运行合同设备。乙方保证合同设备及软件不存在任何质量瑕疵和权利瑕疵。保修期内，如果合同软件升级，乙方将使得甲方或甲方指定的第三方免费获得升级软件的许可使用权。

3、乙方按照合同的规定，向甲方提供详尽、可操作的技术文件。

4、乙方按照合同的规定，向甲方提供技术服务。

5、乙方负责派遣其健康、有经验、有能力的专家提供与合同内有关的设备安装、调通和测试、试运行、保修及维护等服务。

6乙方保证按照合同规定，在保修期内免费修理或更换出现故障的合同内设备或部件,并提供其他保修服务。

第三条  价格

1、本合同总价（含税价）：人民币大写[ XXXXX元整 ]，小写[     ]，价款为人民币大写[  ]，小写[ ]元，增值税款为人民币大写[  ]，小写[ ]元。

乙方提供税率6%的服务增值税专用发票。

2、上述合同总价为固定价格并不可更改，若有更改则需经双方协商一致并签订书面补充协议。

3、上述合同总价包括：

（1）乙方应提供运维服务的费用（包括但不限于运维设备的安装督导、调测、优化、开通、安全验收及加固等运维服务），保修期内维修、升级和技术服务费用及本合同所涉及的其他各项服务费用。

（2）乙方应提供的本合同范围运维服务所需的完整的合同设备费用及应缴纳的所有税费。

（3）乙方应提供的本合同范围运维服务所需的软件许可使用费。

（4）乙方按照合同及附件规定的要求完成设备集成的接口配合工作、与其它厂商供应的设备及系统提供技术支持的全部费用

（5）乙方负责运送合同设备到甲方指定地点前的所有包装及运输费用。

（6）乙方根据合同提供系统集成的开发费用、协议期内的系统运营费用及系统维护费用；

（7）甲方就乙方履行本合同所应支付的其他全部费用。

除另有约定外，甲方无需就本合同项下事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费。

第四条  费用及支付方式

1、合同总价的所有支付由甲方在收到最终客户[          ]相应款项后付至乙方以下银行账号：

|  | 开户银行 | 开户名称 | 银行帐号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙方 |  |  |  |

2、甲方应负责按以下条款向乙方支付合同总价：

2.1首付款

本合同签署后，甲方收到乙方提供的如下单据且最终客户将相应进度款项支付给甲方后[ 20个工作 ]日内，甲方向乙方支付合同总价的[ 30 ]%的首付款，即人民币大写: [ XXXX元整 ](￥：[  ])。

（1）相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票。

（2）乙方发出的付款通知书，原件一份。

（3）开工报告、进度报告，原件一份。

2.2进度付款

剩余70%的合同款项，甲方根据每月考核情况（以甲方考核数据为准），在收到乙方提供的如下单据后按季度支付，甲方有权根据每季度运维报告中的监理意见和实际服务情况扣减，具体扣减机制详见附件二：考核表，每个季度实际支付金额最高不得超过人民币大写: [ XXXX元整 ](￥：[  ])。

（1）相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票。

（2）乙方发出的付款通知书，原件一份。

3、乙方向甲方开具增值税专用发票的。

4、如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定，或不能通过税务认证的，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应及时更换。

5、若根据本合同规定,乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。

6、由于最终客户迟延或未足额向甲方支付代购设备及相关服务合同价款的，甲方不承担逾期付款责任，乙方承诺此情形下不通过司法途径向甲方主张诉求，且该承诺为不可撤销声明。

甲方开票信息：

名称：珠海安保集团有限公司

纳税人识别号：91440400192537469D

电话：0756-8933196

开户银行：农业银行拱北支行

银行账号：44350401040023976

地址：珠海市香洲区胡湾路54号主楼3-4层

乙方收款信息：

第五条  双方的权利和义务

1、甲乙双方在合作经营活动中，必须严格执行法律法规，依法经营，共同维护甲方的企业信誉。

2、甲方的权利和义务

（1）甲方有权对乙方在本次合作中的相关工作进行监督与指导，指定相关部门及人员与乙方协调与配合，并保障工作流程畅通。

（2） 甲方有权对乙方服务流程、服务质量和产品质量进行监督检查；如发现乙方存在相关偏差,甲方有权要求乙方立即改进或采取补救措施。

3、 乙方的权利和义务

（1） 乙方根据甲方项目需求单及时提供项目建设。如乙方提供的建设内容和服务与甲方的需求单要求不符，由乙方承担责任。

（2） 乙方负责提供所供终端设备和系统的售后服务工作，为保障最终用户的良好感知，保修期内故障终端设备的维修由乙方统一处理后面对设备厂商，保修期为[自设备更换之日起12个月]。

4、甲乙双方都应依据国家税法的有关规定各自足额缴纳因开展本项合作所发生的各种税费，并分别独立承担各自的税务责任。

5、乙方须严格按照甲方的规定、要求和业务程序开展本业务，并接受甲方的业务指导、检查、考核和监督。

6、乙方负责处理有关产品引起的客户咨询或投诉，并承诺按照甲方要求提供完善的售后服务体系及争议处理流程。

第六条 保密条款

1、乙方有责任对甲方的资料及专有信息予以严格保密。其中，“专有信息”是指：双方合作过程中，乙方得到的甲方开发、创造、发现的、或为甲方所持有的、或已转移至甲方的、并采取一定保密措施的商业信息。专有信息包括但不限于有关商业秘密、电脑程序、设计技术、专有技术、工艺、数据、业务和产品开发计划，与甲方业务有关的客户的信息及其他信息，或甲方从他方收到并负有保密义务的保密信息。

2、乙方在任何媒体（包括但不限于报纸、电台、电视台、宣传单页、网页等）上描述的与甲方有关的、专有信息以外的业务内容均需事先书面取得甲方同意。

3、本协议终止后，双方仍需继续遵守本条款，履行其所承诺的保密义务，直到对方同意其解除保密义务，或专有信息已为公众所知。

第七条 违约责任

1、若有一方违反本合同规定导致本合同无法履行，守约方有权书面告知违约方，双方协商终止本协议。

2、 若因一方违约造成对方不良社会影响或经济损失，则守约方有权追究违约方的责任，违约方应在接到守约方的通知后应立即停止违约行为，消除影响，并对守约方的一切损失给予经济赔偿。

第八条 不可抗力与免责

1、由于不能预见并且对其发生及后果不能克服、不可避免的不可抗力事件，致使一方遭受经济损失或致使本协议不能履行或不能完全履行时，遇有不可抗力的一方对另一方的损失不承担责任或承担部分责任。遇有上述不可抗力事件的一方，应立即将事件情况书面通知对方，并应于15日内提出事件详情及协议不能履行或不能完全履行、或需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对协议继续履行的影响程度，由双方协商决定继续履行或终止协议。

第九条 争议解决

1、本合同适用中华人民共和国法律。

2、所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉，并由败诉方承担对方由此产生的包括但不限于诉讼费、差旅费、评估费、鉴定费、律师费、保全费等全部费用。

3、诉讼进行过程中，双方应继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

第十条 协议变更、终止

1、本合同有效期内，如遇甲方上级企业、政府主管部门有新政策或通信行业管理部门新相关文件出台，而与本合同有抵触的，本合同的相应条款自然失效，双方应协商变更相应的条款或终止本合同。

2、除本合同另有约定外，任何一方不得在合同有效期内解除合同。

第十一条 协议生效及其他

1、本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章生效，有效期自合同签订之日起一年，但乙方对用户的售后服务则持续至售后服务期满为止。

2、所有招标文件、投标文件、合同附件、订单及经双方确认的与本合同相关的其它书面文件均为本合同之有效组成部分。解释的顺序以文件生成时间在后的为准，其中涉及到与本合同条款不符部分，以本合同条款为准。

3、本合同（含附件）一式[ 贰 ]份，甲方持[ 壹 ]份，乙方持[ 壹 ]份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

代表签字：

年    月    日

乙方（盖章）：

代表签字：

年    月    日

- 第六章   投标文件编制及附件格式

- 【一】投标文件的编制及组成

- 1.封面

- 2.目录

- 3.投标函

- 4.资格文件

- 4.1法定代表人资格证明书及授权委托书

- 4.2关于资格的声明函

- 4.3关于无重大违法记录的声明函

- 4.4廉洁承诺书

- 4.5年检合格的营业执照复印件或其他资质证明

4.6其它：投标人认为必要的其他材料

- 5.商务文件

- 5.1投标人基本情况一览表

5.2企业资质证书

5.3拟投入本项目人员资质情况

- 5.4同类项目业绩一览表

- 5.5 其它：投标人认为必要的其他材料

- 6.技术文件

- 6.1项目总体实施计划

6.2运维管理体系方案

6.3售后服务方案

6.4重要技术参数响应情况表

6.5其它：投标人认为必要的其他材料

7.价格文件

- 7.1开标一览表

- 7.2投标分项报价表

- 【二】附件格式

- 1.封面

【 】正本/【 】副本

珠海安保集团有限公司视频监控外场运维服务采购项目

包组【 】

投标文件

投标人 ：                   (盖投标单位公章)

日  期 ：       年     月      日

2.目录

## 3.投标函

致： 珠海安保集团有限公司

依据珠海安保集团有限公司视频监控外场运维服务采购项目包组【 】（编号：ABJT-2022-26-GK ）的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本 1 份，副本 4 份，电子版1份。包括：

1、投标函

2、资格文件

3、商务技术文件

4、价格文件

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为投标截止之日起 90 天，如果中标，则自动顺延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评标小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：      年   月   日

## 4.资格文件

【 】正本/【 】副本

投标文件

（R资格文件  £商务文件 £技术文件  £价格文件）

### 4.1 法定代表人资格证明书

### 及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致： 珠海安保集团有限公司

同志，现任我单位          职务，为单位法定代表人，特此证明。

## 本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中注明的投标有效期相同。

签发日期：           单位（盖公章）：

代表人性别：       年龄：      身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

说明：投标人应提供单位法定代表人身份证复印件，否则作无效投标处理。

单位法定代表人（或负责人）身份证复印件 （正反面）

（2）法定代表人授权委托书

致：珠海安保集团有限公司

本授权书声明：我       （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权                 （单位名称）的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加 珠海安保集团有限公司视频监控外场运维服务采购项目包组【 】 ABJT-2022-26-GK （项目名称、招标编号）的投标活动。代理人对该项目所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

投标人名称：                           （加盖公章）

签发日期：

说明：1.有效期限：与本单位投标文件中标注的投标有效期相同。

2.投标代表为法定代表人，则本表不需提供。

3.投标代表为法定代表人授权委托人的，须提供被授权人身份证复印件、被授权人近三个月社保证明复印件（指2022年以来连续3个月购买社保的证明文件）及劳动合同复印件，否则作无效投标处理。

被授权人身份证正反面复印件

### 附：被授权人近三个月社保证明、劳动合同复印件

### 4.2关于资格的声明函

致：珠海安保集团有限公司

关于贵方 珠海安保集团有限公司视频监控外场运维服务采购项目包组【 】 ABJT-2022-26-GK   的投标邀请，本单位愿意参加投标，按招标文件要求和投标文件承诺完成项目任务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 本单位具备相应资格条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；（投标文件中提供法人营业执照复印件）

1.2 具有履行合同所必需的专业技术能力；（如有需要，可随时向采购人提交相关证明材料，以便核查）

1.3 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标文件中提供声明函，格式见附件，原件）

1.4 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 本单位符合招标文件第一部分《投标邀请函》“投标人资格要求”所列下述特殊条款：无。

3.本单位与本项目其他投标单位不存在以下情形：

3.1 单位负责人为同一人的；

3.2 存在股权关系或管理关系的。

4. 本单位参与本项目采购活动时，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况。

5.本单位已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

法定代表人或被授权代表（签名）：

投标人名称：                           （加盖公章）

日期：          年      月     日

### 4.3关于无重大违法记录的声明函

致：珠海安保集团有限公司

我单位郑重声明：

我单位具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；我单位符合招标文件规定的条件；

自本项目招标公告发布之日起向前追溯三年，我公司没有以下重大违法记录：

1. 县级以上（含）行政机关对我公司或我公司的法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在人民币十万元以下的行政处罚决定除外。

2. 各级司法机关对我公司或我公司的法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。

3.因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

若上述声明内容与事实不符，我单位愿承担由此造成的一切后果；如果我单位以虚假声明取得中标资格，采购单位有权单方面中止合同并撤消我单位的中标资格，由此产生的一切后果及经济、法律责任均由我单位承担。

特此声明。

注：

- 如不提供本声明函或不按本格式提供声明函，将作无效投标处理。

- 投标人对其所声明内容的真实性负责。在评审过程中乃至确定中标结果后，如发现投标人所声明内容不真实，则其投标将作无效投标处理。

法定代表人或被授权代表（签名）：

投标人名称：                           （加盖公章）

日期：          年      月     日

4.4廉洁承诺书

致：珠海安保集团有限公司：

为防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关采购的法律法规和廉政建设责任制规定,我方特承诺如下：

(一)我方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)。

(二)我方不得以任何理由为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

(三)我方不得为甲方及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)我方不得以任何理由为甲方及其工作人员提供有可能影响其公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。不得为甲方、相关单位、及其工作人员购置或提供合同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(五)我方及其工作人员有违反本承诺书规定的,三年内不允许进入参与甲方采购项目,给甲方单位造成经济损失的,应依法予以赔偿。

法定代表人或被授权代表（签名）：

投标人名称：                           （加盖公章）

日期：          年      月     日

### 4.5 年检合格的营业执照复印件或其他资质证明（另附）

## 5.商务文件

【 】正本/【 】副本

投标文件

（£资格文件  R商务文件 £技术文件  £价格文件）

5.1投标人基本情况一览表

投标人名称：                          项目编号：

一、公司基本情况

1．公司名称：

2．地    址：

3．注册资金：            经济性质：

4．公司开户银行名称及账号：

5．营业执照注册号：

6．公司简介：（自行描述）

7. 服务内容

8. 获奖证书

法定代表人或被授权代表（签名）：

投标人名称：                           （加盖公章）

日期：          年      月     日

5.2企业资质证书（另附）

5.3拟投入本项目人员资质情况（另附）

5.4同类项目业绩一览表

招标编号：_ABJT-2022-26-GK   项目名称：珠海安保集团有限公司视频监控外场运维服务采购项目包组【 】

| 序号 | 项目 名称 | 合同 签订时间 | 合同金额 （元） | 项目 单位 | 项目单位 联系人/电话 | 项目内容 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人须随本表附有效证明材料，业绩证明材料须提供复印件并加盖投标人公章，须内容清晰。投标人须将提供的有效证明材料按本表形式进行编号并按编号顺序装订提交。未提供有效证明材料的业绩在评标时将不予认可。

2、本表中信息如有虚假，一经查实，其投标无效。

法定代表人或被授权代表（签名）：

投标人名称：                           （加盖公章）

日期：          年      月     日

5.5 其它：投标人认为必要的其他材料（另附）

## 6.技术文件

【 】正本/【 】副本

投标文件

（£资格文件  £商务文件 R技术文件  £价格文件）

6.1项目总体实施计划（另附）

6.2运维管理体系方案（另附）

6.3售后服务方案（另附）

6.4重要技术参数响应情况表

招标编号：ABJT-2022-26-GK   项目名称：珠海安保集团有限公司视频监控外场运维服务采购项目包组【 】

带“▲”部分的技术要求响应：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 说明/页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所提供货物/服务优于招标文件所规定；负偏离是指所提供货物/服务低于招标文件所规定的；投标人须在“说明/页码”一栏，标明证明文件所在页码。

2、本招标文件中凡标有“▲”的技术参数要求均为关键技术条款，任何对标有“▲”的关键或技术条款的负偏离或未响应，都将会影响打分。

3、此列表投标人可根据实际情况增减。

法定代表人或被授权代表（签名）：

投标人名称：                           （加盖公章）

日期：          年      月     日

6.5其它：投标人认为必要的其他材料（另附）

7.价格文件

【 】正本/【 】副本

投标文件

（£资格文件  £商务文件 £技术文件  R价格文件）

7.1开 标 一 览 表

招标编号：ABJT-2022-26-GK 项目名称：珠海安保集团有限公司视频监控外场运维服务采购项目包组【 】

| 序号 | 投标总价（人民币元） |  | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写 | 小写 |  |  |
| 1 | 人民币 | ¥ | 按招标文件执行 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格的形式。

2.如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”一栏中说明。

3.以上报价须包括投标人为完成本项目、达到招标文件项目需求书的所有费用及按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税费。

4.此表中，投标总价应和附件投标分项报价表中的总价相一致。

法定代表人或被授权代表（签名）：

投标人名称：                           （加盖公章）

日期：          年      月     日

7.2投标分项报价表

招标编号：ABJT-2022-26-GK 项目名称：珠海安保集团有限公司视频监控外场运维服务采购项目包组【A】

报价单位：人民币元

| 服务期：12个月，预算金额：275273.00元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 税率：6% |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 项目 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  | 前端维护 | 前端运维人员常规配置2名，负责配合驻场人员排查系统故障，处理外场设备故障，根据甲方要求保障和处理视频监控问题。包含：对杆体、标识牌、设备箱、摄像机、传输设备、检修手井等开展定期检修、故障维修、维护、无法修复时设备的更换，自建链路的维护。提供对应型号参数备件，确保前端设备出现故障，四十八小时内处理完成。包含日常维护使用的工具、耗材、辅材。协助用户处理被撞、迁移等事项。 | 12 | 月 |  |  |
| 2 | 车辆费用 | 车辆 | 按照每天一台车处理故障 | 12 | 月 |  |  |
| 3 |  | 高空车 | 按照周出一次高车处理故障 | 12 | 月 |  |  |
| 4 | 备品备件及维修 | 前端摄像机维护 | 设备已运行三年以上，部分已超过五年，包含每周巡检及产出巡检报告，设备故障维修费用，无法修复设备提供不低于之前设备性能的同类型设备替换。 | 273 | 个 |  |  |
| 5 |  | 前端配套设备维护 | 设备已运行三年以上，部分已超过五年，包含设备箱、收发器、防雷器等箱内设备及后台对应设备，无法修复设备提供不低于之前设备性能的同类型设备替换。 | 216 | 套 |  |  |
| 6 |  | 服务器维护 | 设备已运行三年以上，部分已超过五年，包含设备故障维修费用，无法修复设备提供不低于之前设备性能的同类型设备替换。 | 6 | 台 |  |  |
| 7 |  | 存储设备维护 | 设备已运行三年以上，部分已超过五年，包含设备故障维修费用，无法修复设备提供不低于之前设备性能的同类型设备替换。 | 7 | 台 |  |  |
| 8 |  | 硬盘维护 | 设备已运行三年以上，部分已超过五年，包含设备故障维修费用，无法修复设备提供不低于之前设备性能的同类型设备替换。 | 90 | 块 |  |  |
| 合计（元） |  |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.报价单价高于预算单价均为无效文件.

法定代表人或被授权代表（签名）：

投标人名称：                           （加盖公章）

日期：          年      月     日

招标编号：ABJT-2022-26-GK 项目名称：珠海安保集团有限公司视频监控外场运维服务采购项目包组【B】

报价单位：人民币元

| 服务期：12个月，预算金额：350000.00元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 税率：6% |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 项目 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  | 前端维护 | 前端运维人员常规配置2名，负责配合驻场人员排查系统故障，处理外场设备故障，根据甲方要求保障和处理视频监控问题。包含：对杆体、标识牌、设备箱、摄像机、传输设备、检修手井等开展定期检修、故障维修、维护、无法修复时设备的更换，自建链路的维护。提供对应型号参数备件，确保前端设备出现故障，四十八小时内处理完成。包含日常维护使用的工具、耗材、辅材。协助用户处理被撞、迁移等事项。 | 12 | 月 |  |  |
| 2 | 车辆费用 | 车辆 | 按照每天一台车处理故障 | 12 | 月 |  |  |
|  |  | 高空车 | 按照周出一次高车处理故障 | 12 | 月 |  |  |
| 3 | 备品备件及维修 | 前端摄像机维护 | 设备已运行三年以上，部分已超过五年，包含每周巡检及产出巡检报告，设备故障维修费用，无法修复设备提供不低于之前设备性能的同类型设备替换。 | 274 | 个 |  |  |
| 4 |  | 前端配套设备维护 | 设备已运行三年以上，部分已超过五年，包含设备箱、收发器、防雷器等箱内设备及后台对应设备，无法修复设备提供不低于之前设备性能的同类型设备替换。 | 193 | 套 |  |  |
| 5 |  | 服务器维护 | 设备已运行三年以上，部分已超过五年，包含设备故障维修费用，无法修复设备提供不低于之前设备性能的同类型设备替换。 | 5 | 台 |  |  |
| 6 |  | 存储设备维护 | 设备已运行三年以上，部分已超过五年，包含设备故障维修费用，无法修复设备提供不低于之前设备性能的同类型设备替换。 | 8 | 台 |  |  |
| 7 |  | 硬盘维护 | 设备已运行三年以上，部分已超过五年，包含设备故障维修费用，无法修复设备提供不低于之前设备性能的同类型设备替换。 | 90 | 块 |  |  |
| 8 |  | 监控平台软件维护 | 现有采购人使用监控平台软件维护，定时升级维护，故障处理，处理系统对接，数据上传，设备接入等。 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 机动部署服务 | 整体 | 服务商需提供不少于10套设备，用于紧急工作需求情况下的临时部署。包含10个球机、10个枪机、10套立杆及配套后台存储（不含服务器）以及对应的服务。在运维期内如未使用，在运维期满后，根据甲方指定位置进行安装接入。 | 10 | 套 |  |  |
| 合计（元） |  |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.报价单价高于预算单价均为无效文件.

法定代表人或被授权代表（签名）：

投标人名称：                           （加盖公章）

日期：          年      月     日